Ведомость объемов работ

По замене подвесного потолка в детской библиотеке № 15 по адресу:

г. Пермь, проспект Парковый, д. 16

| Наименование | Объем |
| --- | --- |
| Демонтаж старого подвесного потолка и светильников | 68,5 м2 |
| Устройство подвесного потолка типа "Армстронг"" по каркасу из оцинкованного профиля | 95 м2 |
| Устройство растровых светильников в подвесном потолке TLC 4x18 размером 595 х 595 | 14 штук |
| Монтаж электрического провода с подключением светильников | 50 м |
| Вывоз мусора |  |