Ведомость объемов работ

По замене оконных блоков в библиотеке № 21 по адресу: г. Пермь, ул. Гашкова, д. 20

| Наименование | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Разборка деревянных заполнений проемов оконных с подоконными досками | 100 м2 | 0,165 |
| Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) одностворчатых | 100 м2 | 0,165 |
| Установка подоконных досок из ПВХ в каменных стенах | 100 м2 | 0,05 |
| Смена обделок из листовой стали, поясков, сандриков, отливов, карнизов | 100 м2 | 0,09 |
| Сплошное выравнивание поверхностей (однослойная штукатурка) из сухих растворных смесей оконных откосов | 100 м2 | 0,175 |
| Вывоз мусора |  |  |