Приложение № 3 к

К Извещению о проведении запроса котировок

№     от «___» февраля 2008г.

# ПРОЕКТ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРАКТА

На поставку систем транспедикулярной фиксации позвоночника

г. Пермь                 					                           " _____"  ________ 2008 г.

МУЗ «МСЧ №11», именуемая в дальнейшем "ЗАКАЗЧИК", в лице начальника главного врача Гринберга Симхи Нафтолиевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и__________________________________, именуемый в дальнейшем «ПОСТАВЩИК», в лице ___________________________________, действующего на основании _______________, с другой стороны, именуемые также «Стороны», на основании решения Котировочной комиссии  от  "_____" ____________ 200___  г. (протокол № ___)   заключили  настоящий  муниципальный контракт (далее - контракт) о нижеследующем:

- ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

1.1.   Заказчик   поручает,   а  Поставщик  принимает  на  себя обязанности по поставке товаров  на условиях настоящего контракта. Развернутая номенклатура, параметры, количество товаров, цена товара предусматриваются в спецификации (Приложение 1), а характеристики – в Приложении 2, являющихся неотъемлемой частью настоящего контракта.

1.2. Поставщик осуществляет поставку и передачу Заказчику товара и набора  вспомогательных хирургических инструментов, а также соответствующих документов Заказчику.

1.4.Поставщик гарантирует соблюдение надлежащих условий хранения Товара до его передачи Заказчику.

1.5. Заказчик оплачивает поставленные Поставщиком товары в соответствии с разделом 2 настоящего контракта.

1.6. Заказчик по согласованию с поставщиком при исполнении контракта вправе изменить объем годовых поставок, предусмотренных контрактом, не более чем на десять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных  поставках, не предусмотренных контрактом, или при прекращении потребности в предусмотренной контрактом части товара. При этом, по согласованию с поставщиком Заказчик вправе изменить цену контракта пропорционально объему указанных дополнительных поставок, но не более чем на десять процентов такой цены, а при внесении соответствующих изменений в контракт в связи с сокращением потребности выполнения таких поставок заказчик обязан изменить цену контракта указанным образом.

- ЦЕНА И УСЛОВИЕ ОПЛАТЫ

2.1. Цена товаров, подлежащих поставке, указана в Приложении 1,  установлена на основании решения котировочной комиссии. Цена контракта составляет ____________________________ рублей и является твердой, не подлежащей изменению в рамках выполнения контракта.

2.2. Цена товара включает в себя  все налоги, таможенные и иные сборы, расходы на доставку товара  и все прочие расходы, связанные с выполнением контракта поставки.

2.3. Оплата поставленных и принятых Заказчиком товаров (партии товаров) производится Заказчиком  путем перечисления денежных средств  на расчетный счет  Поставщика после финансирования из ПКОФМС при условии предоставления  Поставщиком оформленных в установленном порядке:

акта-сдачи приемки товаров;

акта-сдачи приемки набора вспомогательных хирургических инструментов (при первой поставке);

накладных с обязательным указанием даты поставки и отметкой материально-ответственного лица Заказчика в получении товара и его соответствия требованиям контракта;

счета-фактуры.

Оплата поставленных товаров, не предусмотренных Приложением 1, не производится.

- СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ

3.1. Поставка товаров производится помесячно:  март – 2 системы, апрель – 3 системы, май – 3 системы.  При поставке поставщик должен передать Заказчику товар в объеме подлежащей поставке партии и соответствующие документы на товар. Первая партия товара сопровождается передачей Заказчику набора вспомогательных хирургических инструментов.

Срок поставки первой партии товара и набора вспомогательных хирургических инструментов – не позднее «31» марта 2008г., последняя партия должна быть поставлена до  «31» мая 2008г. Номенклатура и количество товара указывается Заказчиком в заявке на очередную партию, подаваемую не позднее, чем за 20 дней до даты ее поставки.

Объем подлежащей поставке партии товара (за исключением первой партии) может корректироваться Заказчиком в заявке на очередную партию товара.

3.2. Поставка товара и набора вспомогательных хирургических инструментов осуществляется транспортом Поставщика. Риски утраты или порчи товара в процессе его поставки несет Поставщик.

3.3. При осуществлении приемки товара и набора вспомогательных хирургических инструментов Заказчик обязан осмотреть товары, проверить их количество и качество, совершить другие необходимые действия, обеспечивающие принятие товара согласно ст. 513 ГК РФ. Датой поставки товара считается отметка Заказчика о дате приемки товара на накладной.

3.4. Поставляемые товары должны сопровождаться регистрационными удостоверениями, сертификатами соответствия, техническим описанием на русском языке.

3.5. Поставляемые товары должны соответствовать стандартам и требованиям, указанным в договоре.

3.6.  Поставляемый товар должен быть не ранее 2007 года выпуска.

3.7.  Товар, не соответствующий указанным требованиям не принимается и считается  не поставленным.

3.8. Вспомогательные хирургические инструменты, поставляемые в наборе, должны быть предназначены для использования с поставляемым товаром.

3.8. После приемки товара (части товара)  материально ответственным лицом Заказчика, оформляется акт сдачи-приемки товара и в накладной производится запись о том, что поставленные товары соответствуют условиям, предусмотренным в контракте и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет.

3.9. После приемки набора вспомогательных хирургических инструментов  материально ответственным лицом Заказчика, оформляется акт сдачи-приемки набора вспомогательных хирургических инструментов, в накладной производится запись о том, что поставленный набор вспомогательных хирургических инструментов  соответствует условиям, предусмотренным в контракте и замечаний со стороны Заказчика к Поставщику нет.

3.10. Заказчик ежемесячно в трехдневный срок с момента его получения от Поставщика оформляет  акт сверки задолженности  с Поставщиком и возвращает его Поставщику.

3.11. При обнаружении в поставляемых товарах и наборе вспомогательных хирургических инструментов  производственных дефектов, недостач  или иных несоответствий условиям контракта и спецификации  Заказчик не позднее 3 (Трех) рабочих дней письменно уведомляет об этом Поставщика. После получения подобного уведомления Поставщик в течение 2 (Двух) дней обязуется исправить выявленные дефекты, доукомплектовать или произвести замену бракованного товара (его части), вспомогательных хирургических инструментов    без расходов со стороны Заказчика.

4.ТРЕБОВАНИЯ К УПАКОВКЕ

4.1. Товар и набор вспомогательных хирургических инструментов  должны отгружаться в соответствующей упаковке с учетом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Товар и набор вспомогательных хирургических инструментов  с нарушенной упаковкой Заказчиком не принимается.

4.2. Товар, требующий специального обращения, должен иметь на упаковке дополнительную маркировку в зависимости от специфики товара.

5.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему контракту:

5.2. В случае неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщик:

- за просрочку поставки очередной партии товара уплачивает Заказчику неустойку в размере 1% стоимости товара, поставка которого просрочена, за каждый день просрочки.

- за отказ от поставки (недопоставку) уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 % стоимости не поставленного (недопоставленного) товара либо возмещает убытки в виде разницы между ценой, предусмотренной в контракте, и текущей ценой, обычно взимаемой при сравнимых обстоятельствах за аналогичный товар в месте, где должна была быть осуществлена передача товара (по выбору Заказчика).

Факт неисполнения либо ненадлежащего исполнения условий контракта Поставщиком фиксируется актом Заказчика.

5.3. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

5.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства, предусмотренного контрактом, другая сторона вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Пени начисляются за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер  пеней устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты  пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты  пеней, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или не по вине Заказчика. Уплата санкций не освобождает стороны от выполнения принятых обязательств.

6.ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

6.1. В случае наступления обстоятельств, не позволяющих полностью или частично осуществить любой из Сторон свои обязательства по настоящему контракту, а именно: военных действий, стихийных бедствий, изменения законодательства, если эти обстоятельства прямо влияют на выполнение данного контракта, срок выполнения Стороной своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого будут действовать вышеуказанные обстоятельства.

6.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему контракту, должна немедленно информировать другую Сторону о наступлении и прекращении обстоятельств непреодолимой силы, приложив к извещению справку соответствующего государственного органа, копию нормативного правого акта, повлиявшего на исполнение обязательств.

7.РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Разногласия между Сторонами, вытекающие из условий настоящего контракта, либо иные, не урегулированные настоящим контрактом отношения, разрешаются в установленном порядке путем переговоров между Сторонами в десятидневный срок.

7.2. Все споры, разногласия или требования, возникающие из настоящего контракта или в связи с ним не урегулированные путем переговоров, в том числе касающиеся его заключения, исполнения, нарушения, прекращения или недействительности, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пермского края в соответствии с действующим законодательством.

8.РАСТОРЖЕНИЕ КОНТРАКТА В СИЛУ НЕВЫПОЛНЕНИЯ ЕГО УСЛОВИЙ.

8.1. Расторжение муниципального контракта допускается по соглашению сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.

9.ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

9.1. Настоящий  контракт составлен в двух экземплярах,  имеющих равную юридическую силу (один для Заказчика, один для Поставщика).

К контракту прилагаются и являются неотъемлемой его частью:

- спецификация (приложение  1);

- характеристики поставляемых товаров (приложение 2).

9.2  Настоящий контракт вступает в действие с момента его подписания и действует до полного исполнение принятых обязательств.

- АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК – МУЗ МСЧ №11

Адрес – 614113, г. Пермь, ул. Маршала Рыбалко, 2а, тел.254-70-50

Банковские реквизиты:

_____________________________________________

ПОСТАВЩИК - ___________________________________________

Адрес ________________________________________________, тел./факс _______________

Банковские реквизиты: _________________________

ПОДПИСИ СТОРОН

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

_________________________	                ___________________________

(м.п.)	                     (м.п.)

Приложение 1

К муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________200__ г

СПЕЦИФИКАЦИЯ

Место поставки: г.Пермь, ул.Победы, 41

Цена контракта _____________________________________

| № позиции | Наименование товара | Ед. Изм. | Количество | Тип | Цена единицы товара (руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Система транспедикулярной фиксации позвоночника | Комп. | 8 | Имплантанты для стабилизации позвоночника |  |
| 2 | Набор вспомогательных хирургических инструментов | Комп. | 1 | Инструменты для стабилизации позвоночника | 0-00 |
|  | Итого |  |  |  |  |

Сумма спецификации:

Срок поставки:

Срок и условия оплаты:

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

_______________ С.Н.Гринберг                                                          _____________________

(м.п.)	                                                                                            (м.п.)

Приложение 2

К муниципальному контракту

№ ______  от «___» __________200__ г

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОСТАВЛЯЕМЫХ ТОВАРОВ

| № поз. | Характеристики | Параметры и условия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1 | Система для транспедикулярной фиксации позвоночника | наличие |  |
|  | Область применения | Конструкции для коррекции и фиксации позвоночника при травмах позвоночника методом сегментарной трансляции, редукции, деротации |  |
| 1.1 | Винт моноаксиальный в сборе с гайкой |  |  |
| 1.1.1 | Расстояние между нижней и верхней кромкой головки винта, не более мм | 15,4 |  |
| 1.1.2 | Материал изготовления конструкции - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V | наличие |  |
| 1.1.3 | Цветовая маркировка производителя путем анодизации поверхности имплантатов. | наличие |  |
| 1.1.4 | Наличие заводской литерной маркировки | наличие |  |
| 1.1.5 | Головка «камертонного типа» | наличие |  |
| 1.1.6 | Самонарезающаяся коническая компрессирующая резьба в части находящейся в ножке позвонка, с отводом костной стружки | наличие |  |
| 1.1.7 | Самонарезающаяся широколопастная резьба для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | наличие |  |
| 1.1.8 | Угол кончика винта для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга, град | 60 |  |
| 1.1.9 | Диаметр винтов, не более мм | 5,6,7 |  |
| 1.1.10 | Размеры головки винта, не более мм: высота/ длина/ ширина | 9,8/8,2/12,6 |  |
| 1.1.11 | Длина винтов,не более мм | 35,40,45,50 |  |
| 1.1.12 | Четыре отверстия для крепления монтажных инструментов во время операции. | наличие |  |
| 1.1.13 | Гайка фиксирующая в сборе с винтом | наличие |  |
| 1.1.14 | Отрицательный угол вкручивания гайки | наличие |  |
| 1.1.15 | Внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник. | наличие |  |
| 1.2 | Винт мультиаксиальный в сборе с гайкой |  |  |
| 1.2.1 | Расстояние между нижней и верхней кромкой головки винта, не более мм | 15,40 |  |
| 1.2.2 | Материал изготовления конструкции - титанового сплава марки Ti-6Al-4V, градация V | наличие |  |
| 1.2.3 | Цветовая маркировка производителя путем анодизации поверхности имплантатов. | наличие |  |
| 1.2.4 | Наличие заводской литерной маркировки | наличие |  |
| 1.2.5 | Головка «камертонного типа» | наличие |  |
| 1.2.6 | Самонарезающаяся коническая компрессирующая резьба в части находящейся в ножке позвонка, с отводом костной стружки | наличие |  |
| 1.2.7 | Самонарезающаяся широколопастная резьба для фиксации в теле позвонка с возможностью выкручивания с сохранением нарезанной резьбы в позвонке. | наличие |  |
| 1.2.8 | Угол кончика винта для предотвращения повреждения кровеносных сосудов и спинного мозга, град | 60 |  |
| 1.2.9 | Диаметр винтов, не более мм | 5,6,7 |  |
| 1.2.10 | Размеры головки винта не более мм: высота/ длина / ширина | 15,2/8,2/13 |  |
| 1.2.11 | Длина винтов,не более мм | 35,40,45,50 |  |
| 1.2.12 | Четыре отверстия для крепления монтажных инструментов во время операции. | наличие |  |
| 1.2.13 | Степени свободы вращения, не менее, град | 56 |  |
| 1.2.14 | Угол вкручивания винта к оси стержня, не менее, град | 28 |  |
| 1.2.15 | Гайка фиксирующая в сборе с винтом | наличие |  |
| 1.2.16 | Отрицательный угол вкручивания гайки | наличие |  |
| 1.2.17 | Внутреннее посадочное гнездо под отвертку-шестигранник. | наличие |  |
| 1.3 | Стяжка поперечная |  |  |
| 1.3.1 | Два крючка захвата | наличие |  |
| 1.3.2 | длина балки,мм | 30-50 |  |
| 1.3.3 | Длина балки,мм | 50-70 |  |
| 1.3.4 | Длина балки,мм | 70-90 |  |
| 1.3.5 | Возможность установки стяжки на дистракцию и контракцию | наличие |  |
| 1.3.6 | пазы крепления монтажного инструмента для установки стяжки. | наличие |  |
| 1.3.7 | Наличие стопорной гайки-звёздочки на поперечной стяжке | наличие |  |
| 1.3.8 | Разборная | наличие |  |
| 1.4 | Стержень |  |  |
| 1.4.1 | Поверхность стержня, гладкая | наличие |  |
| 1.4.2 | Шестиугольный кончик для деротации | наличие |  |
| 1.4.3 | диаметр,мм | 5,5 |  |
| 1.4.4 | длина, мм | 510 |  |
| 1.5. | Стержень динамический |  |  |
| 1.5.1 | Поверхность стержня, гладкая | наличие |  |
| 1.5.2 | Шестиугольный кончик для деротации | наличие |  |
| 1.5.3 | Встроенный амортизирующий сердечник в виде пружины, окруженной прозрачным силиконовым материалом | наличие |  |
| 1.5.4 | диаметр, не более мм | 5,5 |  |
| 1.5.5 | Длина динамического сердечника стержня для фиксации L5-S1 , не более мм | 10 |  |
| 1.5.6 | Длина динамического сердечника стержня для фиксации L1-L5, не более мм | 15 |  |
| 1.5.7 | Возможность тримминга | наличие |  |
| 1.6 | Набор вспомогательных хирургических инструментов |  |  |
|  | Область применения | Многофункциональный набор вспомогательных хирургических инструментов используется для установки шейных пластин, транспедикулярных винтов, поясничных пластин и поясничных межтеловых импактируемых кейджей. |  |
| 1.6.1 | Универсальная рукоятка для сменных инструментов, шт | 2 |  |
| 1.6.2 | Шило для грудного и поясничного отделов позвоночника ,шт | 1 |  |
| 1.6.3 | Педикулярный кривой распатор ,шт | 1 |  |
| 1.6.4 | Импактор крючков/ Отвертка для стандартных транспедикулярных винтов,шт | 1 |  |
| 1.6.5 | Отвертка для многоосевых транспедикулярных винтов ,шт | 1 |  |
| 1.6.6 | Удерживающий рукав отвертки ,шт | 1 |  |
| 1.6.7 | Универсальный инструмент для дистракции, контракции, изгибания и моделирования стержня "ин-ситу"шт | 1 |  |
| 1.6.8 | Винтовые вставки в универсальный инструмент типа ,шт | 2 |  |
| 1.6.9 | Отвертка для затягивания фиксирующей гайки,шт | 1 |  |
| 1.6.10 | Опорный держатель имплантата при затягивании фиксирующей гайки,шт | 1 |  |
| 1.6.11 | Отвертка для жесткого затягивания фиксирующей гайки типа "Горизонт"/ гайки поперечной стяжки типа "Горизонт",шт | 2 |  |
| 1.6.12 | Отвертка для вентральных болтов ,шт | 1 |  |
| 1.6.13 | Контракционный вал ,шт | 1 |  |
| 1.6.14 | Контракционный крюк,шт | 1 |  |
| 1.6.15 | Вал для установки поясничных межтеловых имплантатов (кейджей) ,шт | 1 |  |
| 1.6.16 | Кусачки стержня,шт | 1 |  |
| 1.6.17 | Контейнер для имплантатов и инструментов ,шт | 1 |  |
| 1.6.18 | Крышка контейнера ,шт | 1 |  |
| _________ __________________ ________________ |  |  |  |

ЗАКАЗЧИК                 	                                     ПОСТАВЩИК

Главный врач МУЗ «МСЧ №11»

_______________   С.Н.Гринберг                                                        _____________________

(м.п.)	                                                                                                        (м.п.)