### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента				            Главный врач МУЗ КМСЧ № 1

внутреннего аудита и

экономики отраслей                                                            _________________ А.Н. Грачев

муниципального хозяйства				            «____»  ___________2008г.

_______________А.А. Баландина

«____»  ___________2008г.

ИЗМЕНЕНИЯ

В ИЗВЕЩЕНИЕ № 12К

И В КОНКУРСНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ

по проведению открытого конкурса

на право заключения муниципального контракта

на поставку  медицинского оборудования

г. Пермь, 2008 год

Изменения к извещению № 12К от 19 февраля 2008 года о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования.

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть № 1»  (МУЗ КМСЧ № 1)(614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110, контактный телефон: 244-09-00, e-mail:msch11957@mail.ru), вносит изменения в извещение № 12К от 25.01.2008 г. на проведение открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования, в связи с допущенной ошибкой в расчёте цены и просит читать столбцы 9 и 10 таблицы в отношении Лота № 2 в следующей редакции:

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2* | Холедофиброскоп трансдуоденальный | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 650,00 | 650,00 | МУЗ КМСЧ № 1 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110 |

Представляемые в запечатанных конвертах заявки на участие в конкурсе принимаются с дня следующего за днем опубликования и размещения изменений в  извещение 12К от 25.01.2008 г. до 11.30   19 марта 2008 г. по адресу: 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110, (приемная).

Участники, не успевшие подать заявки до 11.30   19 марта 2008г. по адресу: 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110, могут подать заявки на участие в конкурсе с 12.30   19 марта  2008 г. до момента вскрытия конвертов на заседании конкурсной комиссии по вскрытию конвертов с заявками на участие в конкурсе, которое состоится  в 12.30 19 марта 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул.Ленина,23 (малый зал). Заседания конкурсной комиссии по рассмотрению заявок на участие в конкурсе назначено на 26 марта 2008 г.  и по подведению итогов на 2 апреля 2008 г.  по адресу: г. Пермь, ул. Ленина, 23 (малый зал).

Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Клиническая медико-санитарная часть № 1»  (МУЗ КМСЧ № 1)(614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110, контактный телефон: 244-09-00, e-mail:msch11957@mail.ru), вносит изменения в конкурсную документацию по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования, в связи с допущенной ошибкой в расчёте цены и просит читать:

- В пункте № I столбцы 9 и 10 таблицы в отношении Лота № 2 в следующей редакции:

I. Общие сведения

Предмет конкурса:

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 2* | Холедофиброскоп трансдуоденальный | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 650,00 | 650,00 | МУЗ КМСЧ № 1 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110 |

Источник финансирования: 18793,00 тыс.руб., в том числе 4433,00 тыс. руб.- средства обязательного медицинского страхования; 14360,00 тыс. руб. – средства муниципального бюджета.

2. В пункте № IV даты  в следующей редакции

IV. Подача заявок на участие в открытом конкурсе

Запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе, должен быть подан в МУЗ КМСЧ № 1  по адресу: 614010 г. Пермь, ул.Куйбышева, 110, (приемная)  с 26 января 2008 г. до 11.30  19 марта 2008 г.

Участник размещения заказа подаёт заявку на участие в конкурсе в письменной форме в запечатанном конверте. На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и № лота, а также фраза «Не вскрывать до 12.30  19 марта 2008 г.».

Каждый конверт с заявкой на участие в конкурсе, поступивший в срок, регистрируются заказчиком. По требованию участника размещения заказа, подавшего конверт с заявкой на участие в конкурсе, заказчик выдаст расписку в получении конверта с такой заявкой с указанием даты и времени его получения, регистрационного номера конверта.

Участники, не успевшие подать заявки до 11.30 19 марта 2008 г.по адресу: 614010 г. Пермь, ул. Куйбышева, 110, (приемная)   могут подать заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии, которое состоится  в 12.30 19 марта 2008 г.по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 23 (малый зал).

3. В пункте № VI даты в следующей редакции:

VI. Разъяснения конкурсной документации и внесение в нее изменений

с «26» января 2008 г. по «14» марта 2008 г. любой участник размещения заказа вправе направить в письменной форме заказчику запрос о разъяснении положений конкурсной документации. В течение двух рабочих дней со дня поступления указанного запроса заказчик направит участнику размещения заказа в письменной форме разъяснения положений конкурсной документации, если указанный запрос поступил к заказчику не позднее «13» марта 2008 г.

4.  В пункте № VII  даты в следующей редакции:

VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 12.30

19 марта 2008 г. по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 23 (малый зал).

5. В пункте № VIII даты в следующей редакции:

VIII. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

26 марта 2008 г. конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005г № 94-ФЗ.

6. В пункте № IX даты в следующей редакции:

IX. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

02 апреля 2008 г. конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса и определит победителя открытого конкурса.

7. В Приложении № 3 «Техническое задание» таблицу по Лоту № 10 в следующей редакции:

Приложение № 3

Технические характеристики закупаемой продукции.

| Лот № 10 Монитор пациента реанимационный |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Характеристики | Параметры и условия |
| 1 | Наименование | Указать |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 7 | Портативный монитор пациента | Наличие |
| 8 | Предназначен для мониторинга основных показателей у пациента в условиях общей палаты, операционных, блоках реанимации, машинах скорой и неотложной помощи | Наличие |
| 9 | Требования к дисплею: | Указать |
| 10 | Цветной жидкокристаллический TFT дисплей Touch Screen (сенсорный дисплей, ввод информации осуществляется непосредственно на экран монитора) с широким углом обзора, с диагональю не менее 21 см. | Наличие |
| 11 | Разрешение дисплея, не менее 800 х 600 пикс | Наличие |
| 12 | Отображаемые на дисплее кривые: ЭКГ, дыхание, инвазивное давление, SPO2, кривая пульса, СО2 | Наличие |
| 13 | Отображаемые на дисплее числовые данные: ЧСС, уровень ST, частота дыхания, Инвазивное АД (систолическое. Диастолическое, среднее). SPO2, частота пульса, температура, ЕtСО2 | Наличие |
| 14 | Число разверток кривых: не менее 5 линий | Наличие |
| 15 | Число отображаемых числовых параметров: не менее 6 | Наличие |
| 16 | Скорость волн на экране 25, 50 мм/сек | Наличие |
| 17 | Руссифицированное меню | Наличие |
| 18 | Требования к источнику питания | Указать |
| 19 | Прибор должен обеспечивать работу от электрической сети и аккумулятора | Наличие |
| 20 | Частота сети: от 50 до 60 Гц | Наличие |
| 21 | Параметры питающей сети: напряжение электросети от 100 до 240 В ± 10% | Наличие |
| 22 | Встроенный аккуумулятор: время непрерывной работы не менее 3-х часов | Наличие |
| 23 | Индикация уровня заряда батарей. | Наличие |
| 24 | Вес и габариты аппарата | Указать |
| 25 | Вес: не более 4,7 кг (без принадлежностей) | Наличие |
| 26 | Размеры: не более 253 х 242 х 145 мм | Наличие |
| 27 | Общие характеристики системы | Указать |
| 28 | Один встроенный универсальный мультипараметрический коннектор | Наличие |
| 29 | Объединение нескольких мониторов в проводную или беспроводную сеть с подключением центральной станции | Наличие |
| 30 | Запоминание по тревоге или вручную не менее 14 клинических событий | Наличие |
| 31 | Звуковая и визуальная индикация сигналов тревоги. Возможность задания верхних и нижних сигналов тревог всех мониторируемых параметров | Наличие |
| 32 | Уровни важности тревог не менее 3-х | Наличие |
| 33 | Кодировка тревог по звуку и цвету | Наличие |
| 34 | Звуковая и световая тревога при низком уровне заряда батарей | Наличие |
| 35 | Запоминание личных данных пациента | Наличие |
| 36 | «Длинные» ( не менее 24-часовые) тренды с разрешением не менее 1 минуты | Наличие |
| 37 | Перечень обязательных мониторируемых параметров: ЭКГ, дыхание, SPO2/плетизмограмма пульса, неинвазивное артери-альное давление, инвазивное давление, температура, СО2 | Наличие |
| 38 | Русскоязычное программное обеспечение | Наличие |
| 39 | Требования к мониторингу ЭКГ | Указать |
| 40 | Мониторинг не менее 3-х отведений ЭКГ | Наличие |
| 41 | Возможность выбора метода подсчета ЧСС (движущееся усреднение/от удара к удару) | Наличие |
| 42 | Обнаружение и определение вида аритмий (в базовой коплектации) | Наличие |
| 43 | Сохранение в памяти не менее 16 эпизодов аритмий | Наличие |
| 44 | Анализ сегмента ST (в базовой комплектации) | Наличие |
| 45 | Диапазон ЧСС по ЭКГ , не менее от 0-300 д/мин |  |
| 46 | Диапазон частоты экстрасистол, не менее от 0-99 в мин. | Наличие |
| 47 | Детекция водителя ритма | Наличие |
| 48 | Защита от дефибрилляций | Наличие |
| 49 | Требования к мониторингу оксиметрии: | Указать |
| 50 | Использование пульсоксиметрического датчика, поддерживающего технологию защиты от помех PQI | Наличие |
| 51 | Диапазон измерения сатурации, не менее от 1-100 % | Наличие |
| 52 | Разрешение, не более 1 % | Наличие |
| 53 | Требования к мониторингу пульса: | Наличие |
| 54 | Диапазон измерения пульса, не менее от 1 до 300 уд. в минуту | Наличие |
| 55 | Требования к мониторингу неинвазивного АД: | Указать |
| 56 | Метод измерения: осциллометрический | Наличие |
| 57 | Наличие технологии PWWT, необходимой для исключения неточности измерения при аритмиях | Наличие |
| 58 | Время нагнетания воздуха во взрослую манжету не более 7 сек | Наличие |
| 59 | Режимы измерения: ручной, непрерывный, периодический | Наличие |
| 60 | Технология автоматического измерения НИАД при регистрации нарушения ритма | Наличие |
| 61 | Предел давления в манжете: для взрослых - 300 мм рт.ст. | Наличие |
| 62 | для новорожденных - 150 мм рт.ст. | Наличие |
| 63 | Требования к мониторингу температуры: | Указать |
| 64 | Одновременное мониторирование не менее 2-х каналов температуры (центральная и периферическая) | Наличие |
| 65 | Мониторируемый диапазон температуры: нижняя граница - не выше 0 градусов, верхняя граница - не ниже 45 градусов | Наличие |
| 66 | Требование к мониторированию давления выдыхаемого углекислого газа: | Указать |
| 67 | Наличие методик и датчиков для измерения выдыхаемого СО2: методами основного и бокового потока | Наличие |
| 68 | Диапазон измерения 0-99 мм рт.ст. | Наличие |
| 69 | Время прогревания 5 сек. Не более. | Наличие |
| 70 | Цикл обновления отображения величины СО2: каждые 3 секунды при подаче тревоги | Наличие |
| 71 | Тревога: время апноэ 5 - 40 секунд | Наличие |
| 72 | Требования к мониторингу инвазивного АД: | Указать |
| 73 | Диапазон измерения -50 - 300 мм рт.ст. | Наличие |
| 74 | Автоматический нулевой баланс | Наличие |
| 75 | Диапазон расчета частоты пульса: 0,15 - 300 уд/мин. | Наличие |
| 76 | Точность рассчета частоты пульса ± 2 уд/мин. | Наличие |
| 77 | Тип электробезопасности: Класс I | Наличие |
| 78 | Рабочая температура окружающего воздуха: от 10 до 40°C | Наличие |
| 79 | Комплект поставки | Указать |
| 80 | Монитор пациента | 1 |
| 81 | Кабель ЭКГ с кабелем пациента не менее чем на 3 отведения | 1 |
| 82 | Одноразовые ЭКГ электроды (не менее 30 шт) | 1 |
| 83 | Кабель пульсоксиметрии с датчиком SPO2 | 1 |
| 84 | Воздушный шланг для манжеток НИАД | 1 |
| 85 | Манжета для взрослых (ширина 13 см.) | 1 |
| 86 | Манжета для детей (ширина 10 см.) | 1 |
| 87 | Температурный датчик пищеводный (для взрослых) | 1 |
| 88 | Аккумулятор | 1 |
| 89 | Манжетка для взрослых (ширина 15 см) окружность руки 26-36 см | 1 |
| 90 | Манжетка для измерения на бедре ( ширина 19 см) окружность 33-45 см | 1 |
| 91 | Комплект для капнометрии TG-900P (включает сенсор СО2 и адаптер СО2) | 1 |
| 92 | Адаптер воздушных путей для TG-900P | 1 |
| 93 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |
| 94 | Гарантийное обслуживание не менее 12 мес с момента ввода в эксплуатацию | 12 мес. |