### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента				            Главный врач МУЗ МСЧ №6

внутреннего аудита и

экономики отраслей                                                             _____________Ю.И. Павлецов

муниципального хозяйства				           «____»  ___________200__г.

__________А.А.Баландина

«____»  ___________200__г.

ИЗМЕНЕНИЯ В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования

г. Пермь, 2008 год

Внести следующие изменения в конкурсную документацию:

Раздел IV. «Подача заявок на участие в открытом конкурсе»:

Первый абзац «запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе ...» читать в

новой редакции, как «запечатанный конверт с заявкой на участие в конкурсе должен быть подан МУЗ МСЧ № 6 по адресу: по адресу: г.Пермь, ул. Лобачевского, 26, (приемная)        до 15-00 час.   «20» марта  2008г»

Второй абзац, второе предложение «На конверте указывается ..., а также фраза «Не вскрывать до ...» изменить на текст «На конверте указывается наименование открытого конкурса, на участие в котором подается данная заявка и номер лота, а также фраза «Не вскрывать до 16-00 час.  «20» марта  2008    г».

Четвертый абзац «Участники, не успевшие подать заявки...» читать как «Участники, не успевшие подать заявки до 15-00 час.  «20» марта  2008    г по адресу: 614026, г.Пермь, ул. Лобачевского, 26 (приемная) могут подать заявки на участие в конкурсе на заседании конкурсной комиссии, которое состоится в 16-00 час.  «20» марта 2008    г. по адресу: г. Пермь, ул.Ленина, 23 (малый зал).»

Раздел VII. Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе

Первый абзац «Вскрытие конвертов с заявками ...» читать как «Вскрытие конвертов с заявками на участие в открытом конкурсе назначено на 16-00 час.

«20» марта 2008    г. по адресу: г.Пермь, ул.Ленина, 23 (малый зал).»

Раздел VIII. Рассмотрение заявок на участие в конкурсе

Первый абзац изложить в следующей редакции  «27» марта  2008    г конкурсная комиссия рассмотрит заявки на участие в конкурсе на соответствие требованиям, установленным конкурсной документацией, и соответствие участника размещения заказа требованиям, установленным в соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21.07.2005 г. № 94-ФЗ... » далее по тексту .

Раздел IX. Оценка и сопоставление заявок на участие в конкурсе

Первый абзац изложить в новой редакции «03» апреля  2008    г конкурсная комиссия проведет оценку и сопоставление заявок на участие в конкурсе, поданных участниками конкурса и определит победителя открытого конкурса».

Внести следующие изменения в приложение № 5 «Предметное предложение» - ЛОТ № 5 Ультразвуковой сканер высокого класса»

- ЛОТ № 5 Ультразвуковой сканер высокого класса» изложить в новой редакции

| ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ | Заданная функция или значение | Предлагаемые параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| Наименование |  | Указать |
| Модель |  | Указать |
| Производитель, страна происхождения |  | Указать |
| Регистрационное удостоверение |  | от___№___, сроком действия до_____ |
| Сертификат соответствия |  | от___№___, сроком действия до_____ |
| Описание требований |  |  |
| Ультразвуковой сканер должен быть полностью цифровой многофункциональной системой, позволяющей реализовать различные режимы исследования, включая различные виды доплеровского исследования (цветное картирование кровотока, энергетическое картирование, импульсноволновой доплер, тканевой доплер), поддержку цифровой тканевой гармоники, расширенной тканевой гармоники высокой четкости, инверсию широкополосного сигнала | Наличие |  |
| Начало производство предлагаемой версии УЗ сканера, не ранее | 2007 г. |  |
| ТИПЫ ПОДДЕРЖИВАЕМЫХ ДАТЧИКОВ: |  |  |
| Секторные электронные (фазированные) | Наличие |  |
| Конвексные | Наличие |  |
| Линейные, в том числе с водной насадкой | Наличие |  |
| Трансвагинальные электронные | Наличие |  |
| Ректальные электронные с радиальным сканированием на 360º | Наличие |  |
| Ректальные электронные биплановые, в том числе конвекс/конвекс, линейный/конвекс | Наличие |  |
| Комбинированные ректовагинальные | Наличие |  |
| Лапароскопические | Наличие |  |
| Интраоперационные | Наличие |  |
| Напалечные | Наличие |  |
| Биопсийные с прорезью в рабочей поверхности, в том числе конвексные и линейные | Наличие |  |
| Датчики для 4D-визуализации в реальном времени, в том числе абдоминальный и внутриполостной | Наличие |  |
| Минидатчики с радиальным механическим сканированием на 360º, частота 7-20МГц, диаметр от 2 до 8мм | Наличие |  |
| Стерилизация всех датчиков полным погружением в дезинфицирующий раствор. Возможность обработки биопсийных насадок автоклавированием | Наличие |  |
| ОБЛАСТЬ МЕДИЦИНСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ |  |  |
| Абдоминальные исследования | Наличие |  |
| Акушерство, гинекология | Наличие |  |
| Урология | Наличие |  |
| Кардиология | Наличие |  |
| Сосудистые исследования | Наличие |  |
| Транскраниальные исследования | Наличие |  |
| Исследования близкорасположенных органов | Наличие |  |
| Педиатрия | Наличие |  |
| Эндоскопические исследования | Наличие |  |
| Интраоперативные исследования | Наличие |  |
| Лапароскопия | Наличие |  |
| Брахитерапия | Наличие |  |
| Радиальная протоковая эхография молочной железы с использованием сверхдлинного линейного датчика, длина более 90мм | Наличие |  |
| РЕЖИМЫ ПОЛУЧЕНИЯ ИЗОБРАЖЕНИЯ |  |  |
| В-режим | Наличие |  |
| Цветовой В-режим - Количество карт окрашивания, не менее | Наличие 8 |  |
| М-режим - Анатомический М-Режим - Двойной независимый анатомический М-режим - Цветной М-режим - Цветной анатомический М-Режим | Наличие Возможность Возможность Наличие Возможность |  |
| Импульсноволновой Допплер (PW) | Наличие |  |
| Наличие высокой частоты повторения (HPRF) | Наличие |  |
| Постоянноволновой допплер (CW) | Возможность |  |
| Цветовое допплеровское картирование (CFM) | Наличие |  |
| Энергетический допплер | Наличие |  |
| Тканевой допплер - Цветовое картирование - М-режим - Импульсноволновой допплер - Возможность проведения измерений в импульсноволновом режиме | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| Недопплеровская визуализация кровотока | Наличие |  |
| Изображение с использованием тканевой гармоники, - количество настроек не менее | Наличие 6 |  |
| Широкополосная фазовая инверсная гармоника | Наличие |  |
| Расширенная тканевая гармоника высокой четкости (одновременное получение субгармонического сигнала и второго гармонического) | Наличие |  |
| Триплексное сканирование в режиме реального времени | Наличие |  |
| Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени 2х плоскостей сканирования бипланового датчика Одновременное отображение на разделенном экране в реальном масштабе времени изображений с 2х различных датчиков | Наличие Наличие |  |
| Режим отображения «Картинка в картинке» для одновременного просмотра на экране сканера УЗ изображения и оптического канала эндоскопа | Возможность |  |
| -В+В | Наличие |  |
| -В+М | Наличие |  |
| -В+D | Наличие |  |
| -В+М+D | Наличие |  |
| -B+CFM+M | Наличие |  |
| -B+CFM+D | Наличие |  |
| 3х-мерная реконструкция изображения с использованием обычных датчиков (Freehand) | Возможность |  |
| Программа объемной реконструкции с использованием набора электромагнитных позиционирующих сенсоров | Возможность |  |
| Панорамное сканирование - протяженность реконструкции не менее | Наличие 60 см |  |
| 3х-мерное изображение в реальном масштабе времени (4D) | Возможность |  |
| ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |
| Цифровое формирование УЗ луча на прием и передачу | Наличие |  |
| Количество разъёмов для подключения датчиков не менее (за исключением карандашных) | 3 |  |
| Возможность подключения дополнительного активного 4-го разьема для датчика | Наличие |  |
| Высокоскоростной аналого/цифровой преобразователь, не менее | 12 бит |  |
| Число цифровых приемо-передающих каналов, не менее | 1536 |  |
| Динамический диапазон, не менее | 177 Дб |  |
| Глубина сканирования, не менее | 360 мм |  |
| Количество опорных частот на всех электронных датчиках в В-режиме не менее | 5 |  |
| Количество настроек на всех электронных датчиках в режиме гармоники не менее | 6 |  |
| Количество опорных частот на всех электронных датчиках в режиме цветового допплера не менее | 3 |  |
| Частотный диапазон системы, не уже | 1-20МГц |  |
| Профессиональный цветной ЭЛТ монитор медицинского назначения высокого разрешения с прогрессивной разверткой (без эффекта мерцания), диагональ не менее 15" | Наличие |  |
| Жесткий диск не менее | 80 Гб |  |
| Полная буквенно-цифровая клавиатура | Наличие |  |
| Шкала серого, уровней не менее | 256 |  |
| Одновременное использование фокусов, не менее | 4 |  |
| Функция автоматической регулировки усиления | Наличие |  |
| Автоматическая оптимизация изображения в B-режиме нажатием одной клавиши - Автоматическая оптимизация общего усиления - Автоматическая оптимизация усиления по глубине - Автоматическая оптимизация диапазона сжатия | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| Автоматическая оптимизация доплеровского спектра нажатием одной клавиши - Автоматическая оптимизация базовой линии - Автоматическая оптимизация PRF - Автоматическое инвертирование спектра | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| Частота кадров, не менее: | 700 кадров/сек |  |
| ОС Windows XP в качестве основной операционной системы | Наличие |  |
| Фокусировка при передаче: не менее 8 настроек электронной фокусировки | Наличие |  |
| Фокусировка при приёме: непрерывная динамическая фокусировка с управляемой апертурой | Наличие |  |
| Управление уровнем мощности акустического сигнала, не менее | 3 уровней |  |
| Функция масштабирования с повышенной плотностью линий в зоне увеличения (zoom), не менее - Применение на замороженном изображении | 8 кратного Наличие |  |
| Кинопетля, - B-режим, кадров, не менее - М-Режим, спектральный допплер, секунд, не менее - Наличие покадрового просмотра кинопетли - Количество регулировок скорости просмотра, не менее | Наличие 2977 кадров 1180 сек Наличие 8 |  |
| Система записи цифровых видеоклипов на жесткий диск или внешний носитель - протяженность записи, не менее - возможность архивации произвольного фрагмента кинопетли | Возможность 120 секунд Наличие |  |
| Система архивации изображений: - на жёсткий диск - на DVD (4,7Гб), - на CD - на флоппи диск - на магнитооптический диск - на USB-flash memory | Наличие Наличие Наличие Наличие Возможность Наличие |  |
| Регистрация изображений: - черно-белый видеопринтер - цветной видеопринтер - видеомагнитофон - на стандартный PC принтер | Наличие Наличие Наличие Наличие |  |
| Работа в стандартной локальной компьютерной сети | Возможность |  |
| Работа в сети формата Dicom 3.0 | Возможность |  |
| Динамики, встроенные в консоль | Наличие |  |
| Интерактивная трехцветная подсветка клавиатуры | Наличие |  |
| Дистанционное управления аппаратом с пульта ДУ | Возможность |  |
| Дистанционное управление аппаратом с помощью голосовых команд | Возможность |  |
| Программируемая управляющая ножная педаль | Возможность |  |
| Набор пакетов программ для проведения вычислений: |  |  |
| Для кардиологических исследований | Наличие |  |
| Для сосудистых исследований (периферические сосуды, транскраниальные) | Наличие |  |
| Для абдоминальных исследований | Наличие |  |
| Акушерство, гинекология | Наличие |  |
| Урология | Наличие |  |
| Программное обеспечение для брахитерапии | Наличие |  |
| Автоматическая оценка толщины комплекса интима-медиа (IMT). | Возможность |  |
| Возможность создания программ со своими данными | Наличие |  |
| Измерительные функции измерения в B - режиме: расстояние, площадь, окружность (метод расстояния, метод обрисовки, метод эллипса, и метод прямоугольника), объём (метод площади-длины, метод эллипса, и метод двух проекций), пропорция площади, пропорция расстояния, гистограмма. Кардиологические измерения (SV: Stroke Volume, CO: Cardiac Output, EF: Ejection Fraction ), BD (Biparietal Diameter) Измерения в М-режиме: расстояние, время, скорость, пропорция расстояния, пропорция времени, hr (частота сердечных сокращений), Управляемое по схеме (LV: левый желудочек - MV: митральный клапан), AO (аортальный клапан), PV: легочный клапан, TV: трикуспидальный клапан), сердечная функция Расчёт параметров потока для Допплеровских исследований. Измерение в реальном времени: мгновенное значение максимальной скорости потока Измерение по статическому изображению: Скорость, ускорение Систолическое окно % - окна градиент давления Объём потока Среднее по времени значение скорости Пропорция времени Пропорция скорости Средняя скорость Давление в полупериод Частота сердцебиений Интеграл скорости Индекс пульсации/коэффициент сопротивления | Наличие |  |
| Должна быть предусмотрена возможность модернизации прибора: |  |  |
| Проведение ультразвуковых эндоскопических исследований с электронными эндоскопическими датчиками (Подключение ультразвуковых эндоскопических датчиков) | Возможность |  |
| Подключение эндоскопических минидатчиков со сканированием на 3600 для использования отдельно или совместно со стандартными эндоскопами | Возможность |  |
| Проведение трансэзофагеальных исследований | Возможность |  |
| Блок изображения электрофизиологических сигналов | Возможность |  |
| Возможность подключения внешней рабочей станции с интерфейсом аналогичным УЗ сканеру (Image Viewer или аналог) | Наличие |  |
| Прибор должен быть укомплектован датчиками: |  |  |
| Конвексный датчик, мультичастотный, широкополосный поддержка режимов: - 2D - М-Режим - 3D - Тканевой гармоники - Фазовой инверсной гармоники - Расширенной гармоники высокой четкости - Импульсно-волнового доплера - Цветного доплера - Энергетического доплера - Направленного энергетического доплера - Панорамное сканирование Диапазон частот, не менее Угол сканирования, не менее Радиус кривизны, не более Количество элементов, не менее | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 1.5 – 7.0 МГц 90 град 40 192 |  |
| Линейный датчик, мультичастотный, широкополосный, поддержка режимов: - 2D - М-Режим - 3D - Тканевой гармоники - Фазовой инверсной гармоники - Импульсно-волнового доплера - Цветного доплера - Энергетического доплера - Направленного энергетического доплера - Панорамное сканирование Диапазон частот, не менее Апертура, не менее Количество элементов, не менее | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 5 – 15 МГц 50 192 |  |
| Внутриполостной микроконвексный датчик, мультичастотный широкополосный поддержка режимов: - 2D - М-Режим - 3D - Тканевой гармоники - Фазовой инверсной гармоники - Импульсно-волнового доплера - Цветного доплера - Энергетического доплера - Направленного энергетического доплера - Панорамное сканирование Диапазон частот, не менее Угол сканирования, не менее Радиус кривизны, не более Количество элементов, не менее | Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие Наличие 4.0 – 11.0 МГц 200 град 10 192 |  |
| Профессиональный цветной ЭЛТ монитор медицинского назначения высокого разрешения с прогрессивной разверткой (без эффекта мерцания), диагональ не менее 15" | Наличие |  |
| Черно-белый принтер | Наличие |  |
| Источник бесперебойного питания c раздельными контурами не менее 1,5 кВт | Наличие |  |
| Размеры: не более 800х500х1400мм Энергопотребление: 220 В 50Гц - не более 1,0 кВт Вес: не более 130 кг (в стандартной комплектации) | 800х500х1400 0.8 кВт 130 кг |  |
| Гарантийное обслуживание не менее 12 месяцев | 12 месяцев |  |
| Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |