## Локальная смета
| СОГЛАСОВАНО: | [11 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
| _____________________________ | [11 empty] | __________________________
| " _____ " ________________ 200_ г. | [11 empty] | "____" ______________200_ г.
МУЗ ГП№7
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ №
(локальная смета)
на капитальный ремонт системы вентиляции в помещениях 4 этажа здания по адресу: ул.Автозаводская,82 литер В.Автоматизация.
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
|  |  | Основание: | [6 empty] | проект
|  |  | Сметная стоимость монтажных работ ___________________________________________________________ | [5 empty] | 227193.8606 |  | руб.
|  |  | Средства на оплату труда ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________23156,4 |  | руб.
|  |  | Сметная трудоемкость ___________________________________________________________ | [5 empty] | ___________________________________________________________289,44 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на _3кв.______2007_ г.
№ пп | Обоснование | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Стоимость единицы, руб. |  |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Т/з осн. раб.на ед. | Т/з осн. раб. Всего | Т/з мех. на ед. | Т/з мех. Всего
[5 empty] | Всего | В том числе |  |  | Всего | В том числе
[6 empty] | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех |  | Осн.З/п | Эк.Маш | З/пМех
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
Раздел 1. Монтажные работы
Электроаппаратура,устанавливаемая по месту
1 | ТЕРм11-04-004-01 | Аппарат настенный, масса от 0,15 т до 0,2 т ( ВЕНТ 401.02) | шт. | 1 | 287.22 | 133.52 | 82.29 | 7.9 | 287.22 | 133.52 | 82.29 | 7.9 | 10.1 | 10.1 | 0.9 | 0.9
1.1 | Прайс-лист | Управляющее устройство ВЕНТ 401.02 | шт | 1 | 7623.86 |  |  |  | 7623.86
2 | ТЕРм11-02-001-01 | Приборы, устанавливаемые на резьбовых соединениях, масса, кг, до: 1,5 | шт. | 1 | 15.46 | 14.51 |  |  | 15.46 | 14.51 |  |  | 1.03 | 1.03
2.1 | Прайс-лист | Термодатчик воды поверхностный ТС224-50М | шт | 1 | 137.92 |  |  |  | 137.92
3 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 3 | 8.26 | 7.33 |  |  | 24.78 | 21.99 |  |  | 0.52 | 1.56
3.1 | Прайс-лист | Термодатчик воздуха ТС125-50М | шт | 2 | 84.78 |  |  |  | 169.56
3.2 | Прайс-лист | Датчик-реле потока воздуха ДРПВ-2 | шт | 1 | 95 |  |  |  | 95
5 | ТЕРм11-08-001-01 | Присоединение к приборам электрических проводок под винт: с оконцеванием наконечником (к ВЕНТ,ШВС,ШУВ) | 100 концов | 1.13 | 221.34 | 161.48 |  |  | 250.11 | 182.47 |  |  | 11.3 | 12.77
6 | ТЕРм08-02-144-01 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей, сечение, мм2, до: 2,5 (к двигателям вентиляторов) | 100 шт. | 0.5 | 164.16 | 164.16 |  |  | 82.08 | 82.08 |  |  | 12 | 6
7 | ТЕРм10-04-066-04 | Коробка кабельная соединительная или разветвительная | шт. | 16 | 57.78 | 48.6 |  |  | 924.48 | 777.6 |  |  | 4 | 64
7.2 | Прайс-лист | Коробка распределительная С3В87 | шт | 16 | 0.7 |  |  |  | 11.2
7.1 | ТЕРм08-03-523-01 | Предохранитель, устанавливаемый на изоляционном основании, на ток, А, до: 100 | шт. | 3 | 78.41 | 17.92 | 1.12 | 0.07 | 235.23 | 53.76 | 3.36 | 0.21 | 1.17 | 3.51 | 0.008 | 0.02
7.3 | Прайс-лист | Плавкая вставка ПП32-31-80-УХЛ3 | шт | 3 | 10.65 |  |  |  | 31.95
8 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 10 | 148.63 | 24.35 | 1.61 | 0.02 | 1486.3 | 243.5 | 16.1 | 0.2 | 1.8 | 18 | 0.002 | 0.02
8.1 | Прайс-лист | Выключатель кнопочный ВКИ-211 | шт | 10 | 9.85 |  |  |  | 98.5
9 | ТЕРм08-02-409-01 | Труба винипластовая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 25 | 100 м | 0.2 | 2143.17 | 318.44 | 631.8 | 292.43 | 428.63 | 63.69 | 126.36 | 58.49 | 23.8 | 4.76 | 16 | 3.2
9.1 | Прайс-лист | Труба гофрированная, д=16мм | м | 20 | 1.03 |  |  |  | 20.6
10 | ТЕРм08-02-407-02 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр, мм, до: 40 | 100 м | 0.2 | 2877.43 | 555.27 | 1233.15 | 507.29 | 575.49 | 111.05 | 246.63 | 101.46 | 41.5 | 8.3 | 28.4 | 5.68
11 | СЦМ-103-0017 | Трубы водогазопроводные стальные сварные с резьбой черные обыкновенные (неоцинкованные) диаметр условного прохода 40 мм, толщина стенки 3.5 мм | м | 20 | 30.7 |  |  |  | 614
12 | ТЕРм08-02-148-01 | Кабели до 35 кв в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м, кг, до: 1 | 100 м кабеля | 0.3 | 754.14 | 169.63 | 512.24 | 54.33 | 226.24 | 50.89 | 153.67 | 16.3 | 12.4 | 3.72 | 3.78 | 1.13
13 | ТЕРм08-02-146-01 | Кабели до 35 кв с креплением накладными скобами, масса 1 м кабеля, кг, до: 0,5 | 100 м кабеля | 5.85 | 2475.31 | 201.1 | 1001.06 | 132.06 | 14480.56 | 1176.44 | 5856.2 | 772.55 | 14.7 | 86 | 8.6 | 50.31
13.1 | СЦМ-501-0586-67 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 2х1.5 мм2 | 1000 м | 0.155 | 3647.98 |  |  |  | 565.44
13.2 | СЦМ-501-0586-69 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 3х1.5 мм2 | 1000 м | 0.175 | 5100.26 |  |  |  | 892.55
13.3 | СЦМ-501-0586-72 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 4х1.5 мм2 | 1000 м | 0.025 | 6829.15 |  |  |  | 170.73
13.4 | СЦМ-501-0586-78 | Кабели силовые на напряжение 660 В с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой марки ВВГ 5х1.5 мм2 | 1000 м | 0.15 | 9387.93 |  |  |  | 1408.19
13.5 | Прайс-лист | Провод МГТФЭ 0,35мм2, | м | 60 | 14.2 |  |  |  | 852
Электроаппаратура,устанавливаемая на щитах ШВС и ШУВ
14.2 | ТЕРм08-03-572-03 | Блок управления шкафного исполнения или распределительный пункт (шкаф), устанавливаемый на стене, высота и ширина, мм, до: 600х600 (ШВС,ШУВ) | шт. | 2 | 281.53 | 32.69 | 30.94 | 1.84 | 563.06 | 65.38 | 61.88 | 3.68 | 2.32 | 4.64 | 0.2 | 0.4
14.1 | Прайс-лист | Щит ЩМП 650*500*220 | шт | 2 | 676.41 |  |  |  | 1352.82
14.3 | ТЕРм11-06-002-02 | Электрические проводки в щитах и пультах: малогабаритных | 100 м | 1.22 | 204.78 | 194.93 |  |  | 249.83 | 237.81 |  |  | 12.4 | 15.13
15 | СЦМ-507-0264 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 1.5 мм2 | 1000 м | 0.115 | 984.61 |  |  |  | 113.23
16 | СЦМ-507-0266 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки ПВ3, сечением 2.5 мм2 | 1000 м | 0.007 | 1573.08 |  |  |  | 11.01
17 | ТЕРм08-03-526-01 | Выключатели установочные автоматические (автоматы) или неавтоматические. Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, на ток, А, до: 25 | шт. | 6 | 288.32 | 21.11 | 1.85 | 0.04 | 1729.92 | 126.66 | 11.1 | 0.24 | 1.56 | 9.36 | 0.004 | 0.02
18 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29-3, 16А | шт | 1 | 16.44 |  |  |  | 16.44
19 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29-3, 5А | шт | 1 | 16.44 |  |  |  | 16.44
20 | Прайс-лист | Автоматический выключатель ВА47-29-1, 2А | шт | 1 | 6.88 |  |  |  | 6.88
21 | Прайс-лист | Дифференциальный выключатель нагрузки ВД63 2Р/25А/30мА | шт | 3 | 85.64 |  |  |  | 256.92
22 | ТЕРм08-03-530-04 | Пускатель магнитный общего назначения отдельностоящий, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне на ток, А, до: 40 | шт. | 3 | 191.98 | 41.91 | 2.77 | 0.11 | 575.94 | 125.73 | 8.31 | 0.33 | 3.17 | 9.51 | 0.012 | 0.04
23 | Прайс-лист | Контактор с приставкой ПКИ-11, КМИ-10910 | шт | 3 | 40.6 |  |  |  | 121.8
24 | ТЕРм10-01-039-06 | Реле, ключ, кнопка и др. с подготовкой места установки | шт. | 3 | 24.3 | 24.3 |  |  | 72.9 | 72.9 |  |  | 2 | 6
25 | Прайс-лист | Реле РЭК-77/4, 220В | шт | 2 | 28.87 |  |  |  | 57.74
26 | Прайс-лист | Реле РЭК-77/4, 24В | шт | 1 | 28.87 |  |  |  | 28.87
27 | ТЕРм08-03-532-04 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество элементов поста, до: 3 | шт. | 2 | 148.63 | 24.35 | 1.61 | 0.02 | 297.26 | 48.7 | 3.22 | 0.04 | 1.8 | 3.6 | 0.002
28 | Прайс-лист | Кнопочный пост РРВВ-30N | шт | 1 | 23.5 |  |  |  | 23.5
29 | Прайс-лист | Кнопка "Грибок"с быстросъемной головкой без подсветки,красная АЕА-22 | шт | 1 | 17.4 |  |  |  | 17.4
30 | ТЕРм08-03-534-01 | Переключатель универсальный пылеводозащищенный, устанавливаемый на конструкции на стене или колонне, количество секций, до: 4 | шт. | 4 | 158.12 | 30.64 | 2.08 | 0.06 | 632.48 | 122.56 | 8.32 | 0.24 | 2.29 | 9.16 | 0.006 | 0.02
31 | Прайс-лист | Переключатель на два фиксированных положения1-0,черный ,АС-22 | шт | 2 | 18.65 |  |  |  | 37.3
32 | Прайс-лист | Переключатель на два фиксированных положения 1-0 с подсветкой,зеленый ANC-22-2 | шт | 2 | 22.1 |  |  |  | 44.2
33 | ТЕРм08-01-081-01 | Аппарат (кнопка, ключ управления, замок электромагнитной блокировки, звуковой сигнал, сигнальная лампа), количество подключаемых концов, до: 2 | шт. | 6 | 27.06 | 15.46 | 9.26 | 0.74 | 162.36 | 92.76 | 55.56 | 4.44 | 1.13 | 6.78 | 0.08 | 0.48
34 | Прайс-лист | Светосигнальный индикатор AD-22DS, желтый-2шт, зеленый-2шт., красный-2шт | шт | 6 | 7.37 |  |  |  | 44.22
35 | ТЕРм08-03-603-01 | Ящик с понижающим трансформатором | шт. | 1 | 36.88 | 20.15 | 5.07 | 0.37 | 36.88 | 20.15 | 5.07 | 0.37 | 1.43 | 1.43 | 0.04 | 0.04
36 | Прайс-лист | Трансформатор понижающий ОСМ1-0,1У3, 220/24В | шт | 1 | 162.55 |  |  |  | 162.55
37 | ТЕРм08-03-532-02 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции на полу, количество элементов поста, до: 9 | шт. | 1 | 160.78 | 41.13 | 1.23 | 0.07 | 160.78 | 41.13 | 1.23 | 0.07 | 3.04 | 3.04 | 0.008 | 0.01
38 | Прайс-лист | Многопозиционный выключатель без нулевого положения 4G10,схема коммутации 88 | шт | 1 | 162.13 |  |  |  | 162.13
39 | Прайс-лист | Клеммные зажимы 3НИ-4 | шт | 57 | 2.86 |  |  |  | 163.02
40 | Прайс-лист | Сальник PG13,5 | шт | 9 | 1.22 |  |  |  | 10.98
41 | Прайс-лист | Сальник PG21 | шт | 6 | 2.03 |  |  |  | 12.18
42 | Прайс-лист | Сальник PG16 | шт | 4 | 1.52 |  |  |  | 6.08
43 | ТЕРм11-03-001-01 | Приборы, устанавливаемые на металлоконструкциях, щитах и пультах, масса, кг, до: 5 | шт. | 2 | 8.26 | 7.33 |  |  | 16.52 | 14.66 |  |  | 0.52 | 1.04
44 | Прайс-лист | Регулятор скорости ARTT11 | шт | 2 | 4990.38 |  |  |  | 9980.76
Итого прямые затраты по смете в ценах 2001г. | [8 empty] | 48852.48 | 3879.94 | 6639.3 | 966.52 |  | 289.44 |  | 62.27
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [8 empty] | 156505.07 | 18538.36 | 20053.67 | 4618.04 |  | 289.44 |  | 62.27
В том числе, справочно:
Перевод в цены 2007г.3кв. ОЗП=4,778; ЭМ-ЗПМ=2,721; ЗПМ=4,778; МАТ=3,076 (Поз. 1-1.1, 7, 7.2, 2-2.1, 3-3.2, 5, 14.1, 14.3, 15-16, 24-26, 43-44, 6, 7.1, 7.3, 8-8.1, 9-9.1, 10-13.5, 14.2, 17-23, 27-42) | [8 empty] | 107652.59 | 14658.41 | 13414.37 | 3651.51
Накладные расходы | [8 empty] | 20678.66
В том числе, справочно:
95%*0,94 ФОТ (от 23156,4) (Поз. 1-1.1, 7, 7.2, 2-2.1, 3-3.2, 5, 14.1, 14.3, 15-16, 24-26, 43-44, 6, 7.1, 7.3, 8-8.1, 9-9.1, 10-13.5, 14.2, 17-23, 27-42) | [8 empty] | 20678.66
Сметная прибыль | [8 empty] | 11578.2
В том числе, справочно:
50% ФОТ (от 23156,4) (Поз. 1-1.1, 7, 7.2, 2-2.1, 3-3.2, 5, 14.1, 14.3, 15-16, 24-26, 43-44, 6, 7.1, 7.3, 8-8.1, 9-9.1, 10-13.5, 14.2, 17-23, 27-42) | [8 empty] | 11578.2
Непредвиденные затраты 2% | [8 empty] | 3775.24
Итого с непредвиденными | [8 empty] | 192537.17
НДС 18% | [8 empty] | 34656.6906
ВСЕГО по смете | [8 empty] | 227193.8606 |  |  |  |  | 289.44 |  | 62.27
Составил Прокопович Т.В.
Проверил