- протокол № 4а/3/1
рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе

на выполнение капитального ремонта хирургического отделения

для МУЗ «Городская больница №21», Кировского района, г.Перми

г.Пермь		 «22» февраля 2008 года

11 часов 00 минут

Повестка дня: заседание конкурсной (аукционной) комиссии по размещению заказов на выполнение работ по реконструкции, капитальному и текущему ремонту зданий, сооружений и других объектов по рассмотрению заявок на участие в аукционе на право заключения муниципального контракта на выполнение капитального ремонта хирургического отделения  МУЗ «Городская больница №21» Кировского района, г. Перми.

- Присутствовали:

Члены комиссии: 	А.М.Аликин

А.А.Кузнецов

С.Ю.Красильникова

Единогласно избран председательствующий – А.М.Аликин.

Кворум имеется.

Сведения о заказчике:

Наименование – МУЗ «Городская больница №21», Кировского района г.Перми

Руководитель –  главный врач Николаев Виктор Владимирович

Адрес –  614113, г.Пермь, ул.Автозаводская, д.82

Телефон – (342) 55-54-20

Общие сведения об аукционе:

Предмет контракта: выполнение капитального ремонта хирургического отделения

Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Автозаводская,82 (хирургический корпус)

Состав и объем работ определены техническим заданием документации об аукционе. В состав работ входят следующие основные работы:

Общестроительные работы: установка металлопластиковых окон до 2 м2-26,38м2, более 2м2 – 281,85м2; ремонт штукатурки откосов, замена дверей 156,14м2, устройство пола из линолеума 1604,43м2, устройство полов из плиток керамических – 284,92м2, отделочные работы, ремонт крылец и козырьков, заделка трещин в кирпичных стенах 30м трещин, ремонт штукатурки фасадов 67,73м2, огнезащита обрешеток под кровлю.

Сантехнические работы: установка водомерных узлов -1 узел, установка фильтров диаметром 50мм, разборка и прокладка трубопроводов, установка сантехприборов.

Монтаж узла учета тепловой энергии

Монтаж и автоматизация системы вентиляции: прокладка воздуховодов класса Н-204,97 м2 поверхности воздуховодов, установка  вентиляторов и калориферов, пусконаладочные работы.

Монтаж системы автоматической пожарной сигнализации и оповещения о пожаре: монтаж извещателей ПС 305шт, прокладка коробов пластмассовых 2250м

Начальная (максимальная) цена контракта – 8 745 101,04 руб.

Извещение о проведении аукциона № 4А было опубликовано в «Официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь» № 4 (101) от «25»января 2008 г. и размещено на сайте www.gorodperm.ru в «25» января 2008 г.

- Комиссия рассмотрела в соответствии с требованиями документации об аукционе заявки на участие в аукционе следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование участника размещения заказа | почтовый адрес участника размещения заказа |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «Стройком» | 614022, г.Пермь, ул. Семченко,6 |

Подробная информация о рассмотрении заявок на участие в аукционе представлена в Приложении1 к настоящему протоколу.

Комиссия приняла следующие решения (принято единогласно):

1. Признать аукцион несостоявшимся в соответствии с ч.11 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

2. Заказчику рекомендовано действовать в соответствии с ч.12 ст.35 Федерального закона от 21.07.2005г. № 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд».

Председательствующий  комиссии	_______________	А.М.Аликин

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

Члены комиссии:                 	_______________	А.А.Кузнецов

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

_______________	С.Ю.Красильникова

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)

Представитель заказчика	_______________	Ю.Н.Горикова

(Подпись)	(Фамилия, Имя, Отчество)