Приложение №2

к Извещению о проведении запроса котировок

№7 от 26 февраля 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на техническое обслуживание  средств автоматической пожарной

сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.

Пожарной сигнализацией оборудован комплекс зданий Муниципального учреждения

«Городская детская клиническая больница № 13», находящихся по следующим адресам:

г. Пермь, ул. Лебедева, 44, состоящий из следующих объектов:

- пятиэтажное здание неонатального корпуса;

- трехэтажное здание соматического корпуса;

- двухэтажное здание прачечной;

- одноэтажное здание пищеблока;

- одноэтажное здание гаража;

Пункты управления установлены в зданиях.

г. Пермь, ул. Крупской, 8а

- одноэтажное здание бактериологической лаборатории.

Пункт управления установлен в здании.

Технической эксплуатации подлежат 384,35 условных установок на следующих условиях:

- Ежемесячные профилактические работы  согласно приказа  УВО при ГУВД Пермского края  № 937 от 16.11.2006г., а именно:

- комплекс организационно-технических мероприятий планово-предупредительного характера по поддержанию средств АПС в состоянии, соответствующем требованиям технической документации на АПС в течение всего срока эксплуатации.

Основные задачи технического обслуживания:

1. Обеспечение правильного функционирования;

2. Контроль технического состояния средств АПС и определение пригодности к дальнейшей эксплуатации;

3. Выявление и устранение неисправностей и причин ложных срабатываний, уменьшение их количества;

4. Ликвидация или недопущение последствий воздействия неблагоприятных климатических, производственных и других дестабилизирующих факторов;

5. Анализ и обобщение сведений результатов выполненных работ, разработка мероприятий по совершенствованию форм и методов технического обслуживания.

6. Работы по техническому обслуживанию средств АПС производятся специалистами обслуживающей организации.

Эффективность технического обслуживания достигается:

1. Плановым проведением регламентов технического обслуживания;

2 .Знанием и соблюдением ИТР требований нормативно-технической документации, правил безопасности при проведении работ по техническому обслуживанию;

3. Правильной постановкой плановых заданий и оперативным выполнением заявок на устранение неисправностей;

4. Контролем своевременности и качества выполняемых работ;

5. Материально-техническим обеспечением (специальная одежда, инструмент, диагностическая аппаратура);

6. Высокой профессиональной подготовкой ИТР;

7. Оснащением поверенной КИА и инструментом;

8. Знанием технических характеристик и эксплуатационных особенностей обслуживаемых средств АПС.

Организация технического обслуживания, обеспечение ИТР документацией на установленную аппаратуру (техническое описание, руководство по эксплуатации, паспорт), материалами, инструментом, средствами измерений и защиты должны соответствовать требованиям законодательных, иных нормативных правовых актов Российской Федерации и МВД России.

Объем выполненных регламентных работ должен в обязательном порядке фиксироваться в журнале электромонтера с документальным подтверждением заказчика.

9. Неплановым техническим обслуживанием, которое проводится:

-  при возникновении сбоев в работе приборов, аппаратуры и оборудования АПС;

-  при поступлении ложного срабатывания;

- при поступлении с объекта двух и более ложных срабатываний в течение 30 календарных дней;

- Устранение неисправностей по заявке в течение 24 часов с момента ее поступления;

- Стоимость расходных материалов, датчиков, приборов и другого оборудования, вышедшего из строя в процессе эксплуатации, входит в стоимость контракта;

- В случае проведения ремонтно-строительных работ, восстановление пожарной сигнализации и системы оповещения о пожаре, входит в стоимость контракта и дополнительно не оплачивается, независимо от сумм, затраченных на восстановление.

Главный врач МУ ГДКБ №13                                                                                   Токмакова О.Г.

Начальник технического отдела                                                                      Чепкасова Т.А.