Приложение № 3

к Извещению о проведении запроса котировок

№7 от 26 февраля 2008 г.

РАСЧЕТ УСЛОВНЫХ УСТАНОВОК

Объект: Помещения прачечной МУ ГДКБ №13

Адрес: г. Пермь, ул. Лебедева, 44

| Перечень аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Условные установки | Условные установки (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППК-2 | шт | 1 | 2,80 | 2,80 |
| БИРП 12V-2,5 А/ч | шт | 2 | 0,30 | 0,60 |
| Извещатель «ИПР-ЗСУ» | шт | 10 | 0,30 | 3,00 |
| Оповещатель звук. «Шмель 12» | шт | 14 | 0,40 | 5,60 |
| Извещатель «ДИП-ЗМЗ» | шт | 97 | 0,30 | 29,10 |
| Итого |  |  |  | 41,10 |

Расчет сделан на основании Приказа № 890 от 02.11.2005 г. МВД РФ и Приказа УВО

при ГУВД Пермской области № 96 от 14.03.2005 г.

Объект: Помещения гаража МУ ГДКБ №13

Адрес:  г. Пермь, ул. Лебедева, 44

| Перечень аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Условные установки | Условные установки (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППКОП «Гранит-5» | шт | 1 | 1,80 | 1,80 |
| Извещатель ИП 10331-1М | шт | 20 | 0,06 | 1,20 |
| СЗУ БИЯ 12V | шт | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Табло «Выход» с сиреной | шт | 6 | 0,30 | 1,80 |
| Извещатель ИПР-К | шт | 3 | 0,30 | 0,90 |
| Итого |  |  |  | 6,00 |

Расчет сделан на основании Приказа № 890 от 02.11.2005 г. МВД РФ и Приказа УВО

при ГУВД Пермской области № 96 от 14.03.2005 г.

Объект: Объект: Помещения 1, 2, 3 этажа соматического корпуса МУ ГДКБ №13

Адрес:  г. Пермь, ул. Лебедева, 44

| Перечень аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Условные установки | Условные установки (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППКОП «Сигнал-20П» | шт | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Адресный расширитель С-2000 АР-8 | шт | 1 | 8,00 | 0,80 |
| Извещатель ДИП-41М | шт | 380 | 0,20 | 76,00 |
| Табло «Выход» с сиреной | шт | 18 | 0,30 | 5,40 |
| Извещатель ИПР-К | шт | 15 | 0,30 | 4,50 |
| Базовый блок БУУ-4 | шт | 1 | 2,8 | 2,80 |
| БИРП 12V 2,5А/ч | шт | 4 | 0,3 | 1,20 |
| ОУ 8А (громкоговоритель) 12В 8Вт | шт | 41 | 0,3 | 12,30 |
| ОУ 8А (громкоговоритель) 12В 5Вт | шт | 6 | 0,3 | 1,80 |
| Реле промежуточное РП-121 | шт | 3 | 0,3 | 0,90 |
| Итого |  |  |  | 107,70 |

Расчет сделан на основании Приказа № 890 от 02.11.2005 г. МВД РФ и Приказа УВО

при ГУВД Пермской области № 96 от 14.03.2005 г.

Объект: Помещения подвала соматического корпуса МУ ГДКБ №13

Адрес:  г. Пермь, ул. Лебедева, 44

| Перечень аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Условные установки | Условные установки(всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППКОП «Сигнал-20П» | шт | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Клавиатура С-2000 | шт | 1 | 8,00 | 0,80 |
| Извещатель ДИП-41М | шт | 77 | 0,20 | 15,40 |
| Табло «Выход» с сиреной | шт | 3 | 0,30 | 0,90 |
| Извещатель ИПР-К | шт | 3 | 0,30 | 0,90 |
| БИ С-2000 | шт | 1 | 0,8 | 0,80 |
| БИРП 12V 4А/ч | шт | 1 | 0,3 | 0,30 |
| С-2000 СП-1-1 | шт | 1 | 0,8 | 0,80 |
| Итого |  |  |  | 21,30 |

Расчет сделан на основании Приказа № 890 от 02.11.2005 г. МВД РФ и Приказа УВО

при ГУВД Пермской области № 96 от 14.03.2005 г.

Объект:  Помещения неонатального корпуса ГДКБ № 13

Адрес: г. Пермь, ул. Лебедева, д. 44

| Перечень аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Условные установки | Условные установки (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Извещатель «ДИП-ЗСУ» | шт | 639 | 0,25 | 159,75 |
| Извещатель «ИПР-ЗСУ» | шт | 15 | 0,30 | 4,50 |
| БУУ-24 | шт | 1 | 0,20 | 0,20 |
| БИРП 24 V 4А | шт | 9 | 0,25 | 2,25 |
| ППКОП Сигнал 20 | шт | 3 | 1,80 | 5,40 |
| ПКУ «C-2Q00» | шт | 1 | 2,00 | 2,00 |
| Извещатель «ИП101-1 А» | шт | 3 | 0,30 | 0,90 |
| Табло «Выход» | шт | 21 | 0,20 | 4,20 |
| Громкоговоритель ОУ 10А | шт | 19 | 0,20 | 3,80 |
| Громкоговоритель ОУ 1А | шт | 39 | 0,20 | 7,80 |
| БУУ- 24 | шт | 1 | 0,20 | 0,20 |
| БИРП 24 V 4А | шт | 9 | 0,25 | 2,25 |
| Итого |  |  |  | 193,25 |

Расчет сделан на основании Приказа № 890 от 02.11.2005 г. МВД РФ и Приказа УВО

при ГУВД Пермской области № 96 от 14.03.2005 г.

Объект: Помещения бактериологической лаборатории МУ ГДКБ №13

Адрес: г. Пермь, ул. Крупской, 28а

| Перечень аппаратуры | Единица измерения | Кол-во | Условные установки | Условные установки (всего) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ППКОП ВЭРС | шт | 1 | 1,80 | 1,80 |
| Сирена | шт | 1 | 0,30 | 0,30 |
| Табло "Выход" | шт | 1 | 0,30 | 0,30 |
| ДИП-ЗСУ Извещатель пожарный дымовой | шт | 44 | 0,25 | 11,00 |
| ИПР-ЗСУ Извещатель ручной | шт | 4 | 0,25 | 1,00 |
| Итого |  |  |  | 14,40 |

Расчет сделан на основании Приказа № 890 от 02.11.2005 г. МВД РФ и Приказа УВО

при ГУВД Пермской области № 96 от 14.03.2005 г

Главный врач МУ ГДКБ №13                                                                                   Токмакова О.Г.

Начальник технического отдела                                                                                 Чепкасова Т.А.