ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на текущий  ремонт запасного выхода помещения ученических мастерских (крыльцо)

_МОУ «СОШ № 107»

| Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- |
| Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 коробок | 0,01 |
| Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных | 100 м2 | 0,02 |
| Разборка стен кирпичных | 1 м3 | 0,7 |
| Обрамление проемов угловой сталью | 1 т | 0,2 |
| установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах | 100м2 | 0,03 |
| блоки дверные входные пластиковые, двупольные с доводчиком | м2 | 3 |
| Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором прямолинейных | 100 м2 отремонтированной поверхности | 0,04 |
| Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали | 1 т конструкций | 0,1 |
| Крепежные детали (анкеры) | т | 0,02 |
| Прочие индивидуальные сварные конструкции, масса сборочной единицы от 0.1 до 0.5 т | т | 0,1 |
| Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,1 |
| Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,1 |
| Шуруп-саморез 5х5х19 | шт | 120 |
| Сталь листовая оцинкованная толщиной 0,8 мм | м2 | 10 |
| Облицовка стен декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов по деревянной обрешетке | 100 м2 облицовки | 0,1 |
| Светильники, устанавливаемые вне зданий. Светильник с лампами накаливания | шт. | 2 |
| Светильник точечный СВО-003 (белый, черный) | шт | 2 |
| Разборка покрытий полов асфальтовых и асфальтобетонных | 100 м2 покрытия | 0,02 |
| Разработка грунта при подводке, смене или усилении фундаментов грунт I-II группы с креплением | 100 м3 грунта | 0,02 |
| Устройство подстилающих слоев щебеночных | 1 м3 подстилающего слоя | 1,5 |
| Устройство бетонной подготовки | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,02 |
| Арматура класса А-3 | т | 0,03 |
| Штукатурка лестничных маршей и площадок улучшенная без отделки косоуров и балок | 100 м2 горизонтальной проекции марша или площадки (поэтажно) | 0,1 |

Заместитель директора по АХЧ                                                                                             Н.Н.Бирюков