ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ

объемов работ на текущий ремонт помещения ученических мастерских под спортзал

_МОУ «СОШ № 107»

| № п.п. | Виды работ | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Демонтаж светильников | шт | 32 |
| 2 | Монтаж светильников | шт | 32 |
| 3 | Монтаж электропровода | мп | 100 |
| 4 | Установка выключателей | шт | 5 |
| 5 | Демонтаж ДВП | М2 | 95 |
| 6 | Демонтаж деревянного пола | М2 | 95 |
| 7 | Демонтаж лаг | М2 | 95 |
| 8 | Замена кирпичных столбиков | М3 |  |
| 9 | Монтаж деревянных лаг | М2 | 95 |
| 10 | Монтаж деревянного пола | М2 | 95 |
| 11 | Монтаж плинтуса | мп | 38 |
| 12 | Снятие масляной краски | М2 | 56 |
| 13 | Снятие побелки со стен | М2 | 87 |
| 14 | Ремонт штукатурки стен | М2 | 143 |
| 15 | Окраска ВД | М2 | 143 |
| 16 | Снятие побелки с потолка | М2 | 95 |
| 17 | Ремонт штукатурки потолка | М2 | 40 |
| 18 | Окраска потолка ВД | М2 | 40 |
| 19 | Демонтаж деревянного блока | М2 | 2,5 |
| 20 | Монтаж деревянного блока массив | М2 | 2,5 |
| 21 | Ремонт откосов | М2 | 1,5 |
| 22 | Установка замка | шт | 1 |
| 23 | Установка ручки | шт | 2 |
| 24 | Окраска двери ВД | М2 | 3,6 |
| 25 | Демонтаж оконного блока | М2 | 2 |
| 26 | Установка утепленной металлической двери | М2 | 3,6 |
| 27 | Ремонт откосов | М2 | 2 |
| 28 | Установка замка | шт | 1 |
| 29 | Установка ручки | шт | 2 |
| 30 | Демонтаж регистра d 100 | мп | 7 |

Заместитель директора  по АХЧ_______________/Н.Н.Бирюков