Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 19 от 29.02.2008 г.

Техническое задание

на электрокардиостимуляторы

| № п/п | Обязательные требования | Требуемые параметры, условия, количество | Предлагаемые параметры, условия, количества |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Электрокардиостимулятор однокамерный типа SSI с телеметрией (для первичной имплантации) |  |  |
| 1 | Наименование |  | Указать |
| 2 | Модель |  | Указатъ |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Россия | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | №, дата и срок действия |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие | №, дата и срок действия |
| 6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие |  |
| 7 | Режим стимуляции SSI, S00 | Наличие |  |
| 8 | Тип стимуляции/ детекции - моно/моно, би/би, моно/би, би/моно | Наличие |  |
| 9 | Тип разъема IS-1 | Наличие |  |
| 10 | Амплитуда импульсов, В 0,5-7,5 шаг не более 0,5 | Наличие |  |
| 11 | Масса не более, г | 37 |  |
| 12 | Гарантийный срок службы не менее, лет | 3 |  |
| 13 | Расчетный срок службы не менее, лет | 10 |  |
| 14 | Телеметрическая информация: состояние батареи, состояние параметров, полярность электрода, замер импеданса, маркеры | Наличие |  |
| 15 | В комплекте эндокардиальный биполярный желудочковый / предсердный (80/20) электрод со стероидным покрытием, разъем - IS-1, разрывной интродьюсер. Электрод и интродьюсер от одного с электрокардиостимулятором производителя. | Наличие |  |
| 16 | Количество комплектов | 20 |  |
|  | Сумма контракта | Руб. |  |

________________________		_________________		________________

(наименование поставщика)		         (подпись)			          (Ф.И.О.)

МП