Приложение № 1

К Извещению №4 от «29» февраля 2008г.

О проведении запроса котировки

Поставка и монтаж лифта (малый грузовой)

В МОУ « СОШ № 112»

Утверждаю_____________Н.В.Некрасова

# Техническое задание

На поставку и монтаж лифта (малый грузовой)

В МОУ «СОШ № 112»

## Максимальная сумма контракта

400 000,00

(Четыреста тысяч рублей 00 коп)

| # Тип лифта | ПГ-0125 |
| --- | --- |
| Назначение лифта | Малый грузовой |
| Грузоподъемность, кг | 100 |
| Скорость, м\с | 0,3 |
| Количество остановок | 2 |
| Высота подъема, м | 11,6 |
| Двери | Ручные, распашные |
| Тип кабины | Непроходная |
| Дверной проем, мм | 860х1000 |
| Расположение машинного помещения | Вверху |
| Тип шахты | Глухая |
| Внутренние размеры шахты, мм | 1300х750 |
| Внутренние размеры кабины, мм | 900х650 |
| Отделка кабины | Нержавеющая сталь |
| Требования к огнестойкости | Нет |

# Производимые работы

1. Демонтажные работы лифта г/п 100 кг., 2ост.

2. Монтажные работы лифта г/п 100 кг., 2 ост.

3. Пусконаладочные работы лифта г/п 100 кг., 2ост.

4. Проведение полного тех. освидетельствования лифта

5. Стоимость лифтового оборудования с доставкой до площадки монтажа

Составила                                                                                    О.Л.Козловская