Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ ______ от «_____»______________ 200__ г

Утверждаю:

___________________ / ____________________ /

« ___ » ___________________ 200__ г.

Техническое задание на установку АПС, ОПС

в МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми

по адресу: г. Пермь, ул. Вижайская, 16

Максимальная цена контракта – 500 000 рублей 00 коп.

| Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- |
| Заказчик и его адрес | МОУ ДОД «СДЮСШОР по дзюдо и самбо» г. Перми, по адресу: ул. Революции, 60, оф.44 |
| Основные требования к конструктивным решениям и материалам установки АПС, ОПС | - Проект должен соответствовать всем техническим нормам и правилам установленных законодательством РФ. - Организация, осуществляющая проект, должна иметь все соответствующие разрешения, лицензии и сертификаты на осуществление данной деятельности |
| Срок начала и окончания работ | 40 дней со дня заключения договора. |
| Исходные данные | Технический паспорт БТИ |
| Особые условия установки оборудования | - Система должна быть аналоговая, спроектирована на базе системы «BOLID» - Кабельные трассы шлейфов сигнализации должны быть смонтированы в пластиковом коробе. - Пульт управления должен быть смонтирован в помещении охраны. - Блоки питания приборов должны поддерживать рабочее состояние системы в пределах установленного, техническими характеристиками этих блоков питания, времени при аварийном отключении электроэнергии. Предусмотреть подключение дополнительного микрофона для оповещения с пульта охраны. |

Ответственный представитель Заказчика:

________________________________________ / ___________________________ /

________________________________________ / __________________________ /