## Задание на проектирование
Приложение № 3
к Извещению № 01-04/03 от 04.03.2008г.
о проведении запроса котировок
ЗАДАНИЕ НА ПРОЕКТИРОВАНИЕ
капитального ремонта системы электроснабжения в хирургическом корпусе
МУЗ "Городская больница №21" Кировского района г.Перми по ул.Автозаводская,82
№ п/п | Перечень основных требований
1 | 2 | 3
1 | Вид строительства | Капитальный ремонт
2 | Основные технологические показатели | Здание - существующее, действующее
Назначение помещения - палаты, процедурные, смотровые, бытовые комнаты.
Тип вентиляционного оборудования - приточно-вытяжная вентиляция с системой кондиционирования.
Параметры и схема подключения вентиляции к Тепловым сетям - принять согласно Техническим условиям на присоединение к Тепловым сетям.
в план капитального ремонта включить:
− полную замену системы электроснабжения, включения пожарных насосов
3 | Инженерное обеспечение (от существующих, от проектируемых сетей, ТУ на подключение) | От существующих сетей согласно ТУ
4 | Требования по защите окружающей среды | Согласно действующим нормативным документам
5 | Требования по выделению в проекте пусковых комплексов | не предусматривается
6 | Возможность дальнейшего расширения | не предусматривается
7 | Стадийность проекта | Рабочий проект
8 | Требования к разработке вариантов проекта (рабочего проекта и его разделов) | Проект разрабатывается в одном варианте
9 | Наименование организации
10 | Состав проекта | − пояснительная записка
− чертежи по ЭМ и ОПС
11 | Особые условия пролектирования | − Согласование проекта в органах Энергонадзора и технического надзора выполняет Исполнитель
− Проектные работы выполнить согласно сметы по проектированию
| Инженер по строительству | Н.Н.Галинова