Приложение № 2.

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 1 от «6» марта 2008г.

- КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  200_г.

- Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес___________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа________________________________________________________________________________________

Наименование и реквизиты документа, на основании которого действует ______________________________                                              (Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

- Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес регистрации ___________________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные ___________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты ______________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ________________________

сайт:___________________________________

- Кому: Муниципальное учреждение здравоохранения «__________________________________________»

Изучив направленное Вами Извещение № __ от «__» _______________ 200__г. о проведении запроса котировок, _______________________________________

(наименование Участника размещения заказа)

предлагает осуществить поставку ванны сухой углекислой в соответствии с требованиями Вашего технического задания, и согласны исполнить муниципальный контракт на условиях, указанных в извещении о проведении запроса котировок.

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей и

включает ______________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. налогов, сборов и других обязательных платежей)

_______________________________________ обязуется в случае признания нас победителем         (наименование Участника размещения заказа)

поставить товар на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

Место доставки товара: ________________________________________________________________________

Сроки поставки товара:_________________________________________________________________________

Условия оплаты товара: ________________________________________________________________________

Ванна сухая углекислая  (устройство для проведения воздушно-углекислых лечебных процедур)

(таблица технического соответствия)

| № п/п | Наименование параметра |  |  | Наличие функции или величина параметра, заданного по ТЗ | Наличие функции или параметра в предлагаемой продукции |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |  | 3 | 4 |
| 1 | Регистрационное свидетельство МЗ РФ |  |  | Наличие |  |
| 2 | Сертификат соответствия |  |  | Наличие |  |
| 3 | Ванна предназначена для больных, которым противопоказаны минеральные углекислые ванны и позволяет использовать действие углекислого газа, исключая механическое (гидростатическое) и температурное действие воды, которое является противопоказанием при целом ряде патологических состояний. |  |  | Соответствие |  |
| 4 | Исключено ингаляционное поступление углекислого газа в организм |  |  | Соответствие |  |
| 5 | Установка полностью автоматизирована и работает по программе (задается требуемая температура, время процедуры и время подачи углекислого газа) |  |  | Соответствие |  |
| 6 | Концентрация углекислого газа, температура и влажность поддерживаются автоматически |  |  | Соответствие |  |
| 7 | Требуемая концентрация углекислого газа (15-30%) достигается моментально |  |  | Соответствие |  |
| 8 | Длина |  |  | 1,4 м |  |
| 9 | Ширина |  |  | 0,80 м |  |
| 10 | Высота |  |  | 1,2 м |  |
| 11 | Вес |  |  | 100 кг |  |
| 12 | Потребляемая мощность |  |  | не более 1,5 кВт |  |
| 13 | Для размещения установки необходимо помещение от 6м2 без особых требований |  |  | Соответствие |  |
| 14 | Напряжение питания, переменный ток |  |  | 220 Вт+ 10% |  |
| 15 | Емкость камеры бокса |  |  | Не более 0,6 куб.м |  |
| 16 | Емкость парообразователя |  |  | 3 литра |  |
| 17 | Количество процедур при емкости баллона 40л |  |  | Среднее-100 процедур |  |
| 18 | Рабочая жидкость увлажнителя |  |  | Дистиллированная вода |  |
| 19 | редуктор газовый со шлангом для подачи СО2 от баллона к ванне-7м |  |  | Наличие |  |
| 20 | шланг для выброса отработанной газовой смеси от ванны к выходному отверстию в окне с манжетой и фланцем-3,5м |  |  | Наличие |  |
| 21 | горловина-уплотнитель шейный-2шт |  |  | Наличие |  |
| 22 | табурет винтовой-1шт |  |  | Наличие |  |
| 23 | подставка для ног-1шт |  |  | Наличие |  |
| 24 | Баллон с СО2 (пищевая углекислота) на 150 процедур-1шт |  |  | Наличие |  |
| 25 | комплект документации |  |  | Наличие |  |
| 26 | Гарантийный срок обслуживания |  |  | 24 месяца |  |

______________________                    ___________________          __________________

(должность уполномоченного лица,                                               (подпись)                                                            (Ф.И.О.)

подписавшего заявку)                                                             мп (при наличии)