| Приложение № 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № лота | Наименование | Форма | Ед. изм. | Кол-во | Цена за ед. измерения | Лимит финансирования (руб.) | Производитель | Страна происхождения |
| 1 | Халат хирургический стерильный , "Евростандарт", р.52-54, плотность 42, спанбонд,Горловина на липучке, рукав втачной, манжеты - 5 см., пояс на двойной завязке. голубой, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 1200 | 70 | 84000 |  |  |
|  | Простыня на операционный стол стерильная 200х140 см, пл.42, спанбод, голубая, 45 шт. в упаковке, индивидальная двойная упаковка. | о/р | шт | 2000 | 37 | 74000 |  |  |
|  | Простыня на операционный стол 200х140 см, пл.42, спанбонд, голубая, упакована по 5 шт. | о/р | шт | 2000 | 28 | 56000 |  |  |
|  | Подстилка впитывающая влагонепроницаемая, стерильная 60х90 см. | о/р | шт | 500 | 30 | 15000 |  |  |
|  | Хирургический комплект КХ-1: халат хирургический "Евростандарт", пл. 42 г/м2 - 1 шт, шапочка-колпак, высотой 18 см, пл. 42 г/м2 - 1 шт, бахилы высокие, пл. 42 г/м2 - 1 пара, маска медицинская на резинке - 1 шт | о/р | шт | 30 | 100 | 3000 |  |  |
|  | Маска хирургическая трехслойная на завязках специализированная с экраном, имеющая противожидкостный слой. Соответствие стандартам: Российскому : ГОСТ Р ИСО 10993-2000. Цвет: оранжевый. Уровень сопротивления брызгам крови (ASTM 1862) : 160 мм. Коэффициент бактериальной фильтрации (ЭБФ in vitro - 2,8 микрона) : 99,2 %. Коэффициент фильтрации частиц (0,1 микрона) : не менее 99,5 %. Характеристика: противожидкостная маска с прозрачным, незапотевающим и не искажающим изображение, брызгозащитным экраном, плиссированая, одноразовая, нестерильная. Материал изготовления: полипропилен, полиэтилен, полиэфир, целлюлоза, алюминий (проволока наносника), не содержит натурального латекса. | о/р | шт | 100 | 42 | 4200 |  |  |
|  | Маска противожидкостная хирургическая. Соответствие стандартам: Российскому : ГОСТ Р ИСО 10993-2000 Цвет: оранжевый Уровень сопротивления брызгам крови (ASTM 1862) : 160 мм Воздухопроницаемость при дыхании : < 2,0 mm Н2О/см2 Коэффициент фильтрации субмикронных частиц (0,1 микрона) : не менее 99 %. Характеристика: четырехслойная маска типа "утиный клюв", нестерильная, одноразовая. Материал изготовления : полипропилен, полиэтилен, полиэфир, полиуретан, целлюлоза, алюминий (проволока наносника), не содержит натурального латекса. | о/р | шт | 100 | 30 | 3000 |  |  |