Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 10 от 6 марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Кислородный концентрат

Требования к предмету котировки:

| № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Кислородный концентрат |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие |
| 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 8 | Технические характеристики | Наличие |
| 9 | Производительность | 1-3 л/мин |
| 10 | Потребляемая мощность | 350 Вт |
| 11 | Сеть | 220/50 В/Гц |
| 12 | Давление на выходе | 0,05-0,05 МПа |
| 13 | Уровень шума | 50 Дб |
| 14 | Концентрация кислорода | 93% |
| 15 | Габариты | 480*280*560 |
| 16 | Вес в упаковке | 28,5 кг |

Грузополучатель: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации»

614107, г.Пермь, ул. Ким д.82   тел. (факс)(342) 248-43-43

Главный врач 					Селихина М.Ю.