Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 11 от 6 марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ  ЗАДАНИЕ

Аппарат для электроультразвуковой терапии

Требования к предмету котировки:

| № п/п | Требования | Параметры и условия |
| --- | --- | --- |
| 1 | Наименование | Аппарат для электроультразвуковой терапии |
| 2 | Модель | Указать |
| 3 | Производитель, страна происхождения | Нидерланды |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |
| 5 | Сертификат соответствия | Наличие |
| 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории Пермского края | Наличие |
| 7 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |
| 8 | Технические характеристики: - частота ультразвука - 19 типов тока для электротерапии - выбор встроенных терапевтических программ - возможность программирования | 1 и 3 МГц наличие наличие наличие |
| 9 | Набор принадлежностей - УЗ –головка на 1 и 3 МГц многочастотная - соногель - электроды гибкие резиновые (6*8 см, 2 шт. в комплекте) - прокладки увлажняемые для электродов (6*8 см, 4 шт. в комплекте) - лента фиксирующая (100*3 см.); (250*3 см.) - кабель для электрода разветвляющий (2-х проводный) - кабель для электрода разветвляющий (2-х проводный) - переходник - адаптер питания сетевой - кабель соединительный - пособие по терапии | наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие наличие |
| 10 | Стоимость | 120 тыс. руб. |
| 11 | Дополнительные условия | Год выпуска –не ранее 2007 г. Доставка до места эксплуатации Срок поставки не более 20 дней Монтаж и ввод в эксплуатацию Обучение на месте Гарантийное обслуживание в течение 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |

Грузополучатель: Муниципальное учреждение здравоохранения «Центр восстановительной медицины и реабилитации»

614107, г.Пермь, ул. Ким д.82   тел. (факс)(342) 248-43-43

Главный врач 					Селихина М.Ю.