| 1 | 1 | Наименование | Указать | Аппарат физиотерапевтический импульсный низкочастотный «Инфита» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Аппарат физиотерапевтический импульсный низкочастотный «Инфита» | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для лечения гипертензионного синдрома с нарушением артериального давления | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 240х210х80 | Наличие |  |
|  | 11 | Длительность импульсов МС 3+1 | Наличие |  |
|  | 12 | Амплитуда импульсов напряжения на облучателе В 13+2 | Наличие |  |
|  | 13 | Мощность потребляемая аппаратом ВА - 10 | наличие |  |
|  | 14 | Напряжение 220В + 10 процентов | Наличие |  |
|  | 15 | Установка процедурных временных интервалов мин. 1,2,3,5,9 | наличие |  |
|  | 16 | Электропитание от сети переменного тока Гц 50 | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 3 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Вид выходного сигнала, подаваемого на облучатель, - импульс напряжения треуг.формы отрицат.полярности |  |  |
|  | 22 | Частота следования импульсов 20-80 | Наличие |  |
|  | 23 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 24 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 25 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2    от « 7 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Аппарат физиотерапевтический импульсный низкочастотный «Инфита»

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»