Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2    от « 7 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-3-01Ф

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Аппарат для ультразвуковой терапии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Аппарат для ультразвуковой терапии УЗТ-3-01Ф | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для генерирования ультразвуковых механических колебаний | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 210х180х100 | Наличие |  |
|  | 11 | Эффективная площадь излучателей ,см2 1,4 | Наличие |  |
|  | 12 | Потребляемая мощность не более 60 Вт | Наличие |  |
|  | 13 | Режим работы Непрерывный импульсный | наличие |  |
|  | 14 | Напрежение 220В | Наличие |  |
|  | 15 | Частота ультразвуковых колебаний, кГЦ 2,64 | наличие |  |
|  | 16 | Частота сети переменного тока. Гц 50 | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 3 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |