Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2    от « 7 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Аппарат для магнитоинфракрасной физиотерапии  «Магнолия»

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Аппарат для для магнитоинфракрасной физиотерапии «Магнолия» |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Предназначен: для лечения соматических воспалительных заболеваний | Наличие |  |
|  | 8 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 9 | Индукция магнитного поля излучателя 10-40 МТЛ |  |  |
|  | 10 | Период автоматического изменения частоты вращения магнитного поля 2-8 сек. |  |  |
|  | 11 | Частота вращения магнитного поля 600-3000 об/мин. | Наличие |  |
|  | 12 | Напряжение 220В +22В | Наличие |  |
|  | 13 | Мощность инфракрасного излучения 10-20 МВт | наличие |  |
|  | 14 | Питание от сети переменного тока частотой 50-0,5Гц |  |  |
|  | 15 | Масса не более, кг | 1,8 |  |
|  | 16 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 17 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 18 | Количество, компл. | 2 |  |
|  | 19 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 20 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 21 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |