Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 2    от « 7 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Аппарат низкочастотный «Амплипульс-5»

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Аппарат низкочастотный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать | АМПЛИПУЛЬС-5 |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Аппарат низкочастотный Амплипульс-5 | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для лечебного воздействия на организм человека | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 330х325х195 | Наличие |  |
|  | 11 | Частота несущих колебаний Гц 5000+-100 | Наличие |  |
|  | 12 | Время нарастания и спада тока в сериях% от длительности серии 0, 25, 50, 75, 100 и | Наличие |  |
|  | 13 | Количество акустических узлов 2 | наличие |  |
|  | 14 | Напрежение 220В | Наличие |  |
|  | 15 | Соотношение длительности серий и пауз, с 1:1,5 2; 3; 4: 6 | наличие |  |
|  | 16 | Мет. корпус | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 8 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |