Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 13 от 07.03.08г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, технические параметры | Модель | Ед. изм. | ## Кол-во | Максимальная цена контракта (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Устройство для мытья рук дезинфицирующими растворами: - привод устройства – ручной; - режим работы – многократный, циклический; - максимальное усилие на рычаге не более 35Н (3,5кг) ; - масса устройства не более 0,6кг; - габаритные размеры – 195*100*355; - объем выдаваемой порции жидкости 1,5 – 2,5мл Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. | Дозатор УМР-01 локтевой или эквивалент | Шт. | 83 | 155210,00 |

Главный врач							М.М.Падруль