### СОГЛАСОВАНО						УТВЕРЖДАЮ

Начальник департамента				       	Главный врач МУЗ ГКБ №4

внутреннего аудита и				       	______________Д.В.Тришкин

экономики отраслей                                                       	______________2008 года

муниципального хозяйства

__________А.А.Баландина

_______________2008 года

ИЗМЕНЕНИЯ В ИЗВЕЩЕНИЕ № 24К от 08.02.2008 г.

И В КОНКУРСНУЮ ДОКУМЕНТАЦИЮ

по проведению открытого конкурса на право заключения муниципального контракта на поставку консолей реанимационных

одноплечевых шарнирных без электропривода

г. Пермь, 2008 год

Муниципальное учреждение здравоохранения Городская клиническая больница № 4  извещает о внесении изменений в извещение № 24К от 08.02.2008 г. и конкурсную документацию о проведении открытого конкурса на право заключения Муниципального контракта на поставку консолей реанимационных одноплечевых шарнирных без электропривода.

Извещение № 24К от 08.02.2008 г. о проведении открытого конкурса размещено на сайте www.gorodperm.ru 08.02 2008 г. и опубликовано в официальном бюллетене органов местного самоуправления муниципального образования город Пермь № 8 от 08.02.2008 г.

Изменения извещение вносятся в  части таблицы и изменения сроков подачи, оценки и сопоставления заявок:

- таблицу изложить в следующей редакции:

«

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1. | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2008 | 12 | 144 | 1728 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |

2. В по всему тексту Извещения о проведении открытого конкурса,  касающемся сроков проведения конкурсных процедур, время и дату «11 часов 20 минут 12.03.2008 г.» заменить на «11 часов 00 минут  26.03.2008 г.»,  дату «19.03.2008 г.» заменить датой «02.04.2008 г.».

Внесение изменений в конкурсную документацию:

1. Техническое задание раздела 1 конкурсной документации изложить в следующей редакции:

«Техническое задание:

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1. | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2008 | 12 | 144 | 1728 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |

».

2. Приложение № 3  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 3

Техническое задание

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предоставления вспомогательных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Количество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 | 12 |
| 1. | Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода | не более 60 дней | 5 дней после поставки | 12 | 100% | не ранее 2008 | 12 | 144 | 1728 | МУЗ ГКБ№4, г.Пермь, ул.Ким,2 | Муниципальный бюджет |

».

3. Приложение № 6  изложить в следующей редакции:

«Приложение № 6

| Предметное предложение |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование участника размещения заказа:_________________________________ |  |  |  |
| Технические характеристики предлагаемого оборудования |  |  |  |
|  | Лот № 1 Консоль реанимационная одноплечевая шарнирная без электропривода |  |  |
| № | Параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Общие требования |  |  |
| 1 | Наименование, модель | Указать |  |
| 2 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
| 3 | Год выпуска | Указать |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от _________№________, сроком действия до ____________________ |
| 5 | Сертификат | Наличие | от _________№________, сроком действия до ____________________ |
| 6 | Гарантия не менее 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | Наличие |  |
| 7 | Инструктаж специалистов на рабочем месте | Наличие |  |
| 8 | Инструкция на русском языке | Наличие |  |
| 1 | Комплектация на одну консоль: |  |  |
| 1.1 | Материал изготовления рабочего блока | Гальванизированная сталь | Указать параметры |
| 1.2 | Требования к покрытию | III класс ГОСТ 9.032. Поверхности устойчивы к воздействию дезинфекционных моющих растворов, используемых в соответствии с ОСТ 42-21-2. | Указать параметры |
| 1.3 | Высота, мм | не менее 2000 |  |
| 1.4 | Длина плеча консоли (мм) | 700 - 900 | Указать параметры |
| 1.5 | Угол поворота плеча вокруг центральной оси | не менее 300º | Указать параметры |
| 1.6 | Угол поворота рабочего блока вокруг цетральной оси | не менее 300º | Указать параметры |
| 1.7 | Колличество плеч | 1 | Указать параметры |
| 1.8 | газовые клапаны (кислород) | 2 | Указать параметры |
| 1.9 | газовые клапаны (воздух) | 2 | Указать параметры |
| 1.10 | газовые клапаны (закись азота) | 1 | Указать параметры |
| 1.11 | газовые клапаны (углекислый газ) | 1 | Указать параметры |
| 1.12 | Газовые штекеры (кислород) | 2 | Указать параметры |
| 1.13 | Газовые штекеры (воздух) | 2 | Указать параметры |
| 1.14 | Газовые штекеры (закись азота) | 1 | Указать параметры |
| 1.15 | Газовые штекеры (углекислый газ) | 1 | Указать параметры |
| 1.16 | Стандарт газовых клапанов и штекеров | DIN | Указать параметры |
| 1.17 | Подаваемые медицинские газы | кислород, сжатый воздух, закись азота, углекислый газ | Указать параметры |
| 1.18 | Колличество приборных полок | 1 | Указать параметры |
| 1.19 | Габариты приборной полки (мм) | не менее 400х400х60 | Указать параметры |
| 1.20 | Максимальная нагрузка на полку (кг) | не менее 30 | Указать параметры |
| 1.21 | Колличество электрических розеток | 12 | Указать параметры |
| 1.22 | Суммарная мощность электроаппаратуры, подключаемой к розеткам консоли должна быть (не более), кВт | 4 | Указать параметры |
| 1.23 | Клеммы заземления | Наличие |  |
| 1.24 | Автомат защиты на 16А | Наличие |  |
| 1.25 | Индикатор наличия электропитания | Наличие |  |
| 1.26 | Клемма зануления | Наличие |  |
| 1.27 | Напряжение электрической сети, подводимой к консоли (однофазное) | 220 В, 50 Гц | Указать параметры |
| 1.28 | Количество рельсов для крепления навесного оборудования | 2 | Указать параметры |
| 1.29 | Габариты рельсов для крепления навесного оборудования (длина - ширина - толщина ) мм | 400-30-10 | Указать параметры |
| 1.30 | Монтажный комплект | Наличие |  |
| Должность: ______________ ______________ __________________________ |  |  |  |
| МП Подпись Ф.И.О.» |  |  |  |

4. В по всему тексту конкурсной документации,  касающемся сроков проведения конкурсных процедур, время и дату «11 часов 20 минут 12.03.2008 г.» заменить на «11 часов 00 минут  26.03.2008 г.»,  дату «19.03.2008 г.» заменить датой «02.04.2008 г.».