ИЗВЕЩЕНИЕ  № 7 от  12.03.2008г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

На закупку работ: Ремонт помещений общественного центра (установка радиаторов чугунных) по адресу: б. Гагарина, 58в

Муниципальный заказчик: Администрация Мотовилихинского района г. Перми

Почтовый адрес: г. Пермь, 614014, ул. Уральская,36

Тел./факс: 260 24 16, факс 266 08 88, электронная почта Е- mail:admmotov@permregion.ru

Ответственный исполнитель: Скрыпник Светлана Геннадьевна

Предусматривает осуществить за счет средств бюджета города Перми

Закупку работ способом запроса котировок: Ремонт помещений общественного центра (установка радиаторов чугунных) по адресу: б. Гагарина, 58в

Техническое задание:

Гарантийный срок 12 месяцев.

| № пп | Обоснование | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 Сантехнические работы |  |  |
| 1.1 | ТЕР18-03-001-01 | Установка радиаторов чугунных (227 секция) | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,395 |
| 1.2 | СЦМ-300-0555 | Радиаторы отопительные чугунные марка МС-140, высота полная 588 мм, высота монтажная 500 мм | квт | -39,5 |
| 1.3 | ТЕР18-03-001-1(п. 1.10 тех. часть) | Группировка радиаторов | 100 квт радиаторов и конвекторов | 0,29 |
| 1.4 | ТЕР18-07-001-5 | Установка кранов воздушных | 1 комплект | 23 |
| 1.5 | ТЕР16-07-005-1 | Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром до 50 мм | 100 м трубопровода | 3,8 |
|  |  | 2 Отделочные работы |  |  |
| 2.1 | ТЕР13-03-002-4 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз грунтовкой ГФ-021 | 100 кв. м окрашиваемой поверхности | 0,795 |
| 2.2 | ТЕР13-03-004-26 | Окраска металлических огрунтованных поверхностей эмалью ПФ-115 (за 2 раза) | 100 кв. м окрашиваемой поверхности | 0,795 |
|  |  | 3 Материалы в текущих ценах не учтенные ценником |  |  |
| 3.1 | Прайс-лист | Радиаторы отопительные, чугунные, М-140 (370 руб.:18%=313,56 руб. стоимость 1 секции) | квт | 39,5 |

Место проведения работ: Мотовилихинского района,  г. Пермь, ул. Б. Гагарина, 58в

Срок выполнения работ: по установке радиаторов чугунных  до 27.04. 2008г.

Максимальная цена контракта: 156 530.49 (Сто пятьдесят шесть тысяч пятьсот тридцать) рублей 49 копеек.

Оплата: будет произведена без предоплаты, безналичным перечислением денежных средств, в течение 10 дней после подписания акта приема-сдачи работ.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении данных работ, просим представить котировочную заявку по форме согласно приложению № 1 по факсу, 260 24 16, электронной почте, или курьером по адресу: г. Пермь, ул. Уральская, 36, каб. 304 до 18 часов 00 минут 17.03.2008г.

Цена товаров (работ, услуг) должна быть указана с учетом следующих расходов: все выплаченные и подлежащие выплате налоги и сборы, в т. ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  от 5 до 20 дней, с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

глава администрации              ___________________                                     С.В.Мальцев

(должность)	                                     (подпись)	                                           (ФИО)

М.п.