Приложение 2

#### Техническое задание

| № лота | Наименование | Описание | Ед.изм. | Кол-во | Лимит финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Турбинные наконечники для терапевтической стоматологии | Наконечники турбинные НТС-300-05 (с фрикционным патроном для фиксации инструмента) предназначенные для закрепления режущих инструментов с диаметром хвостика (1,6-0,01) мм и передачи им вращения от бормашины. Область применения –терапевтическая стоматология. Частота вращения ротора-320000 об/мин. Давление воздуха на входе-0,3 МПА. Вращающий момент не менее 1 Н-мм. Длина наконечника 120-145 мм. Мощность не менее 8 вт. | штука |  |  |
|  | Турбинные наконечники НТС-300-05 (М4) |  |  | 30 | 39000 |
|  | Турбинные наконечники НТС-300-05 (В2) |  |  | 10 | 13000 |
|  | итого |  |  | 40 | 52000 |