Приложение 2

#### Техническое задание

| № лота | Наименование | Форма выпуска | Показатели качества | Применение | Ед. изм. | Кол-во | Лимит финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дезинфицирующее средство «Лизафин» | флакон 1 литр | Относится к группе поверхностно-активных веществ. - прозрачная жидкость от светло-желтого до темно-желтого цвета; - состав – 30% (ЧАС), 0,5% глутарового альдегида, 5% глиоксаля, спирт, красители и др. - рН составляет 3,5-6,5; - параметры токсичности – по ГОСТУ 12.1.007-76 относится к 3 классу умеренно опасных веществ при введении в желудок, и к 4 классу малоопасных при ингаляционном воздействии. | - для дезинфекции поверхностей, оборудования, изделий медицинского назначения; - проведения генеральных уборок; - для борьбы с плесенью; - дезинфекции стоматологических оттисков, зубопротезных заготовок и др.; - для дезинфекции и предстерилизационной очистки изделий медицинского назначения (включая хир. и стомат. инструм.). Концентрация рабочего раствора для дезинфекции совмещенной с предстерилизационной обработкой изделий мед.назнчения не должна превышать 2% с экспозицией не более 15 мин. (при этом раб. р-р должен обеспечивать дезинфекцию при вирусных,бактериальных (включая туберкулез) и грибковых инфекциях. | штука | 300 | 168000 |
|  | итого |  |  |  |  |  | 168000 |