Приложение

ИЗВЕЩЕНИЕ № __10р___ от «13» Марта 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией инфекционного отделения,(Первомайская, 50)

муниципальный  заказчик  МУЗ МСЧ№ 6

614026  г.Пермь ул. Лобачевского 26

Тел./факс: 272-45-54 , электронная почта (e-mail): msch6@permonline.ru

предусматривает осуществить за счет  муниципального бюджета

Монтаж автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения управления эвакуацией инфекционного

Отделения.(Первомайская,50)

Характеристика

-монтаж концентратора ПС,блок базовый на 20 лучей                                                                    1шт.

-монтаж отдельно устанавливаемого преобразователя или блока питания                                    1шт.

-монтаж прибора оптико-электрического в одноблочном исполнении                                          5шт.

-монтаж реле,ключа,кнопки и др. с подготовкой места установки                                                 1шт.

-монтаж выключателя рычажн.конечного(микропереключатель)                                                   12шт.

-монтаж извещателя дымового.фото/Эл.,радиоиз.,светового                                                           198шт.

монтаж сирены на стене                                                                                                                        2шт.

-монтаж светового табло                                                                                                                       16шт.

-монтаж коробки(ящика) с зажимами для кабелей и проводов до 20клемм                                    10шт.

-прокладка провода по стене кирпичной                                                                                             400м.

-монтаж короба по стенам и потолкам длиной 2м                                                                              400м.

-монтаж провода в электрокоробе сеч. До 6мм квадратных                                                              400м.

-монтаж прибора ультразвукового одноблочного                                                                               1шт.

-измерение сопротивления шлейфа                                                                     20 участков цепей

-демонтаж кабеля с креплением накладными скобами,полосками с установкой ответвительных

коробок.Кабель 2-4-жильный сечением жилы до 16мм квадратных                                                  100м.

-демонтаж извещателя теплового                                                                                                          198шт.

-демонтаж громкоговорителя                                                                                                                 18шт.

-прокладка провода по стене кирпичной                                                                                              1000м.

-коробка ответвительная на стене                                                                                                          46шт.

-монтаж провода 2-х и 3-х жильный по кирп.стене                                                                              200м.

-пусконаладочные работы систем,каналов

Обязательно : 1) наличие  лицензий  на  данные  работы;2)утверждённый проект на данные работы в 12-ОГПН Орджоникидзевского района; 3)утверждённые сметы в МУЗ на проектирование и на монтажные работы;4)отзывы

с предыдущих работ (желательно от бюджетных организаций)

Место выполнения работ, оказания услуг г.Пермь, ул.Первомайская,50

Сроки оказания услуг:  25.03.08-14.05.08г.

Максимальная цена контракта  499 885,00 рублей.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течении 3-х

Дней после получения от Муниципального управления здравоохранения  средств на  р/с МСЧ №6

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку по форме согласно приложения № 1  курьером  по вышеуказанному адресу до 10часов 00 минут  «21» Марта 2008 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,  указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  до 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

* - при закупке товаров возможно указание на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, марки, модели и т. п., при этом далее в тексте необходимо указать «или эквивалент»

** - целесообразно устанавливать срок от 5 до 20 дней (не более!) с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

---------------	 2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа

Юридический адрес

Фактический (почтовый) адрес

ИНН/КПП, банковские реквизиты           л/сч

р/с                                                               БИК

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует __________Устав__________________________

тел/факс:                                                          электронная почта

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа ___________________________________________________________________

Адрес регистрации __________________________________________________________________________________

Адрес проживания __________________________________________________________________________________

Паспортные данные_________________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_____________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _____________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): ___________________________________

сайт:___________________________________

Кому ______________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку следующих товаров (выполнение работ, оказание услуг) ___________________________________________________________________

(наименование, характеристики, количество (объем) товаров (работ, услуг), наличие лицензий.

___________________________________________________________________________________________________

сертификатов)

___________________________________________________________________________________________________

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает __________________________________________________________________________________________

(сведения о включенных расходах, в т. ч. расходах на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и

__________________________________________________________________________________________________.

других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки поставить товары (выполнить работы, оказать услуги) на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место доставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________  сроки поставки товаров (выполнения работ, оказания услуг): ______________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________ условия оплаты товаров (работ, услуг): _________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________________________________

Прилагаем копии лицензии(й), сертификата(ов).

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                           (подпись)                                                               (ФИО)

МП

Приложение: на ____ л. в 1 экз.