- протокол № 8К/4/3

- рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе

на право заключения муниципального контракта на поставку

медицинского оборудования для МУЗ «ДГКБ № 3»

г. Пермь		«13» марта 2008 года

15 часов 30 минут

Повестка дня: заседание конкурсной комиссии по размещению заказов на поставку товаров  широкого назначения (1) по рассмотрению заявок на участие в открытом конкурсе на право заключения муниципального контракта на поставку  медицинского оборудования для МУЗ «ДГКБ № 3».

Присутствовали

Члены комиссии:                                                        Брагина О.В.

Рамизова Г.Х.

Буклакова О.И.

Кворум имеется.

В связи с отсутствием на заседании председателя и заместителя председателя комиссии в соответствии с п. 7.3 Регламента работы конкурсной (аукционной) комиссии по видам товаров, работ, услуг единогласно принято решение об избрании председательствующим на заседании комиссии Буклаковой О.И.

Сведения о заказчике:

Наименование: Муниципальное учреждение здравоохранения «Детская городская клиническая больница № 3»

Главный врач: Шинкарик И. Г.

Адрес: 614000, г. Пермь, ул. Ленина,13

Тел. (342) 212-79-06

Общие сведения о конкурсе:     Конкурс состоит из 3 лотов.

| № лота | Наименование | Срок поставки | Срок предостав-ления вспомога-тельных услуг | Срок гарантии | Объем гарантии на товар | Год выпуска | Коли-чество | Цена за единицу (тыс.руб.) | Начальная (максимальная) цена контракта (тыс.руб.) | Место поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1* | Рентгенодиагностический аппарат на 2 рабочих места с комплексом получения, обработки и печати цифровых изображений. | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 6200,00 | 6200,00 | МУЗ ДГКБ № 3 |
| 2* | Универсальная ультразвуковая цифровая система высокого класса | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 3500,00 | 3500,00 | МУЗ ДГКБ № 3 |
| 3* | Комплекс для проведения нагрузочных проб | не более 60 дней | 5 дн. | 12 мес. с момента ввода в эксплуатацию | 100% | не ранее 2007 | 1 | 716,00 | 716,00 | МУЗ ДГКБ № 3 |

Процедура рассмотрения заявок на участие в конкурсе по лотам № 1 и № 3 была проведена комиссией в 14 часов 20  минут «06» марта 2008 года (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом конкурсе № 8К/4/2 от «06» марта 2008 г.). Процедура рассмотрения конкурсных заявок по лоту № 2 перенесена на заседание комиссии 13 марта 2008 г.

Комиссия рассмотрела, в соответствии с требованиями конкурсной документации, заявки по лоту № 2 на участие в конкурсе следующих участников размещения заказа:

| № п/п | Наименование и почтовый адрес участника размещения заказа | Номера заявленных лотов |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО НПК «Медснаб», 614015, г. Пермь, ул. Луначарского, д.105 | № 2 |
| 2 | ООО "Паритет", 614070, г. Пермь, ул. Дружбы, д.34 | № 2 |
| 3 | ООО "БИМК-Кардио-Волга", 109044, г. Москва, 4-й Крутицкий переулок, д.14 | № 2 |
| 4 | ООО МК «ТехноМедика», 614068, г. Пермь, ул.Крисанова, д.13 | № 2 |

Подробная информация о рассмотрении  заявок на участие в конкурсе представлена в Приложении №1 к настоящему протоколу.

Комиссия приняла следующее решение:

1.Допустить к участию в конкурсе по лоту №2  и признать участниками конкурса следующих участников размещения заказа, подавших заявки на участие в конкурсе: ООО  «Паритет»   и  ООО» БИМК-Кардио-Волга». Проголосовали:  «ЗА»-Брагина О.В., «ЗА»-Рамизова Г.Х., «ЗА»- Буклакова О.И.; «ПРОТИВ»-нет.

2.Отказать в допуске к участию в конкурсе  по лоту№2 следующим участникам  размещения

заказа, подавшим заявки на участие в конкурсе:

2.1 ООО НПК «Медснаб». Обоснование: несоответствие технических характеристик товара,

предлагаемого участником размещения  заказа, требованиям, указанным в Приложении №4 конкурсной документации раздел 1 часть 3 (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона 94-ФЗ от 21.07.2005г.), предоставление недостоверных сведений участником размещения заказа в предметном предложении, Приложение № 4 конкурсной документации п.п. 101,118,145,155 (п.1 ч.1 ст12 ФЗ – 94 от 21.07.2005 г.)

Проголосовали:  «ЗА»-Брагина О.В., «ЗА»- Рамизова Г.Х., «ЗА»-Буклакова О.И.; «ПРОТИВ»-нет.

2.2.ООО МК «Техномедика». Обоснование: несоответствие технических характеристик товара, предлагаемого участником размещения заказа, требованиям, указанным в   Приложе-

нии  №4 конкурсной документации раздел 1 часть 3 (п.4 ч.1 ст.12 Федерального закона

94-ФЗ от21.07.2005г.), предоставление недостоверных сведений участником размещения заказа в предметном предложении, Приложение № 4 конкурсной документации п.п. 101,118 (п.1 ч.1 ст12 ФЗ – 94 от 21.07.2005 г.)

Проголосовали: «ЗА» - Брагина О.В., «ЗА» - Рамизова Г.Х., «ЗА»-Буклакова О.И.; «ПРОТИВ»-нет.

Председательствующий:                                ___________________ Буклакова О.И

Члены комиссии:                                         ___________________  Брагина О.В.

___________________ Рамизова Г.Х.

Представитель заказчика:                                   _____________________  Копырина В.С.