ПРОТОКОЛ № 4

рассмотрения и оценки котировочных заявок

на выполнение работ:  Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения в канале теплотрассы от жилого дома по адресу: ул. Добролюбова, 20 до жилого дома ул. Добролюбова, 22,  Мотовилихинского района г. Перми

(краткое наименование предмета закупки)

администрация Мотовилихинского района г. Перми

(наименование муниципального заказчика)

г. Пермь       11.00 час.							                           14 марта 2008 года

- На заседании котировочной комиссии по рассмотрению и оценке котировочных заявок присутствовали следующие члены  комиссии:

  - Председатель:

Мальцев Сергей Витальевич

  - Заместитель председателя:

Мейтарджева Лиана Александровна

  - Члены комиссии:

Золотарева Раиса Андреевна

Ситкин Павел Иванович

Дробинин Александр Львович

Старков Алексей Викторович

Букин Алексей Борисович

1.4. Секретарь:

Скрыпник Светлана Геннадьевна

- Наименование предмета запроса котировок:

выполнение работ:  Ремонт трубопроводов холодного водоснабжения в канале теплотрассы от жилого дома по адресу: ул. Добролюбова, 20 до жилого дома ул. Добролюбова, 22,   Мотовилихинского района г. Перми

Техническое задание:

| № пп | Наименование работ | Ед.изм. | Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разборка бортовых камней: на бетонном основании | 100 м | 0,04 |
| 2 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных; | 100 м3 конструкций | 0,006 |
| 3 | Разборка отмостки | 100 м3 конструкций | 0,002 |
| 4 | Разборка покрытий и оснований: щебёночных | 100 м3 конструкций | 0,012 |
| 5 | Разработка грунта в отвал экскаваторами "драглайн" или "обратная лопата" с ковшом вместимостью 0,25 куб.м ; | 1000 м3 грунта | 0,055 |
| 6 | Доработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами; | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 7 | Засыпка траншей и котлованов с перемещением грунта до 5 м бульдозерами | 1000 м3 грунта | 0,055 |
| 8 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям | 100 м3 грунта | 0,02 |
| 9 | Планировка площадей механизированным способом; | 1000 м2 спланированной площади | 0,37 |
| 10 | Очистка непроходных каналов от мокрого ила и грязи при наличии труб; глубина очистки до 2 м | 1 м3 ила и грязи | 10 |
| 11 | Демонтаж трубопроводов в непроходных каналах краном, диаметром труб до 100 мм | 100 м трубопроводов | 0,36 |
| 12 | Установка опорных подушек ОП-2 | 100 шт. сборных конструкций | 0,06 |
| 13 | Прокладка трубопроводов в непроходном канале при условном давлении 1,6 Мпа, при температуре 150 гр.С. Диаметр труб: 100 мм | 1 км трубопровода | 0,036 |
| 14 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз; | 100 м 2 окрашиваемой поверхности | 0,14 |
| 15 | Устройство плит-перекрытий каналов площадью до 1 кв.м; | 100 шт. сборных конструкций | 0,62 |
| 16 | Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены подвала диаметром до 100 мм | 1 сальник | 2 |
| 17 | Устройство круглых сборных железобетонных смотровых колодцев диаметром 0,7 м в грунтах мокрых; | 10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодцев | 0,015 |
| 18 | Гидроизоляция боковая: обмазочная битумная в 2 слоя по выравненной поверхности бутовой кладки, кирпичу, бетону; | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,56 |
| 19 | Планировка участка механизированным способом; | 100 м2 | 0,6 |
| 20 | Заготовка растительной земли механизированным способом | 10 м3 растительной земли и перегноя | 0,9 |
| 21 | Подготовка почвы для устройства партерного и обыкновенного газона с внесением растительной земли слоем 15 см механизированным способом | 100 м2 | 0,6 |
| 22 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двуслойных. Нижний слой толщиной 12 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,006 |
| 23 | Устройство оснований и покрытий из песчано-гравийных смесей двуслойных. Верхний слой толщиной 10 см | 1000 м2 основания или покрытия | 0,006 |
| 24 | Устройство оснований толщиной 15 см из щебня фракции 40-70 мм (при укатке каменных материалов с пределом прочности на сжатие свыше 98,1 (1000) Мпа (кгс/см2)) однослойных | 1000 м2 основания | 0,006 |
| 25 | Устройство покрытия толщиной 4 см из горячих асфальтобетонных смесей плотных мелкозернистых типа А, марки 2, плотность каменных материалов 2,5-2,9 т/куб.м. | 1000 м2 покрытия | 0,006 |
| 26 | При изменении толщины покрытия на 0,5 см, добавлять или исключать к расценке 27-06-020-17 | 1000 м2 покрытия | 0,006 |
| 27 | Установка бортовых камней бетонных при других видах покрытий | 100 м бортового камня | 0,04 |
| 28 | Устройство отмостки бетонной | 1 м3 подстилающего слоя | 0,2 |

Гарантия сроком 12 месяцев

(извещение № 6 от 07.03.2008г., размещено на официальном сайте «Администрации города     Перми» (www.gorodperm.ru) в сети Интернет 07 марта 2008 года).

3. Максимальная цена муниципального контракта 165 000.00 (Сто шестьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

4. Источник финансирования закупки:  за счет средств бюджета города Перми

5. Требованиями, установленными в извещении о проведении запроса котировок (существенными условиями муниципального контракта) являются:

a. Место проведения работ: г. Пермь, Мотовилихинский район, г. Пермь, ул. Добролюбова, 20 до жилого дома ул. Добролюбова, 22

b. Сроки проведения работ: до 01.06.2008г.

(сроки поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

с. Цена   товаров  (работ, услуг)  с  учетом   следующих   расходов:  все   выплаченные  и_подлежащие выплате налоги  и  сборы, в  т.ч. расходы на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.

(сведения о включенных (не включенных) в цену товаров, работ, услуг расходах, в том числе расходах на перевозку,

страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей)

d. Оплата (работ, услуг) будет   произведена без предоплаты, безналичным перечислением денежных средств  в течение 10 дней  после подписания актов сдачи-приема  выполненных работ.

(срок и условия оплаты поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг)

6. До окончания указанного в извещении о проведении запроса котировок срока подачи котировочных заявок поступило 5 (пять) котировочных заявок, что зафиксировано в Журнале регистрации № 6 поступления котировочных заявок.

7. Участники размещения заказа:

| № п/п | Наименование (для юридического лица), фамилия имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа | Цена контракта, предлагаемая в котировочной заявке (руб.) | Регистрационный номер (по Журналу регистрации № 6 поступления котировочных заявок) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО «РВС-Техснаб» | 165 000.00 | 1 |
| 2 | ООО «САТОРИ-ПЕРМЬ» | 162 775.00 | 2 |
| 3 | ИП Сазонтов Антон Николаевич | 160 000.00 | 3 |
| 4 | ООО «Строительное управление № 923» | 162 709.00 | 4 |
| 5 | ООО «Союзэнергопроммонтаж-ГП» | 158 000.00 | 5 |

8. Котировочная комиссия рассмотрела котировочные заявки на соответствие требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок, и приняла на основании полученных результатов следующее решение:

8.1. Признать все котировочные заявки соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса котировок.

9. Наиболее низкая цена котировочной заявки (соответствующей всем требованиям, установленным  в  извещении  о  проведении  запроса  котировок) предложена участником:

ООО «Союзэнергопроммонтаж-ГП»

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Адрес регистрации: 614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 9

158 000.00 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

10. Котировочная комиссия оценила котировочные заявки и приняла решение:

10.1. признать победителем в проведении запроса котировок

ООО «Союзэнергопроммонтаж-ГП»_____________________________________________

Наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество (для физического лица) участника размещения заказа

Адрес регистрации: 614107, г. Пермь, ул. Лебедева, 9

158 000.00 (Сто пятьдесят восемь тысяч) рублей 00 копеек

Цена муниципального контракта, руб.

10. 2.  заявка ИП Сазонтова Антона Николаевича__________________________________

Адрес регистрации: 614018, г. Пермь, ул. 6-я Линия,58, содержит лучшие условия по

цене контракта, следующие после предложенных победителем______________________

160 000.00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Цена муниципального контракта, руб.

11. Настоящий протокол подлежит размещению на официальном сайте «Администрации   города Перми» (www.gorodperm.ru).

12. Подписи:

Председатель котировочной

комиссии:	                                                          _______________	/С.В. Мальцев/

Заместитель председателя:                                 _______________            /Л.А. Мейтарджева/

Члены котировочной комиссии:		_______________	/П.И. Ситкин/

_______________	/Р.А.Золотарева/

_______________	/А.Л. Дробинин/

________________          / А.В.Старков/

________________            /А.Б. Букин/

Секретарь котировочной комиссии:		_______________	/С.Г. Скрыпник/

Представитель заказчика:			_______________ 	/______________/