Управление здравоохранения администрации г.Перми

Муниципальное учреждение здравоохранения

«Городская клиническая больница № 6»

ЗАПРОС КОТИРОВКИ ЦЕН

№ ЗК_16-03/08-эл.монт.работы

Уважаемые господа!                                                                                  14 марта 2008г.

Заказчик, Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская клиническая больница №6» (614107, г.Пермь, ул.Грачёва, 12, тел./факс 8(342)260-36-13, 260-44-75.

(e-mail): permgkb6@mail.ru

Предусматривает осуществить:

Закупку работ по монтажу электрооборудования в строящемся здании поликлиники с офисом врача общей практики по ул.10-я Линия, 15,  за счёт  средств бюджета (Адресная инвестиционная программа) на сумму (максимальная цена контракта) 452 800, 00 рублей (Четыреста пятьдесят две тысячи восемьсот рублей 00 копеек) способом запроса котировок.

Дополнительная информация:

Характеристика здания:

- здание поликлиники двухэтажное с подвалом;

- стены здания кирпичные;

- перекрытия сборные железобетонные;

- перегородки кирпичные и каркасные из ГКЛ.

Требуется выполнить:

-Монтаж трансформатора тока в ВРУ1-11 – 1этаж, э/щитовая;

-Монтаж пункта распределительного ПР-1 (ПР11-1052) с автоматическими выключателями – подвал, венткамера;

-Монтаж ПР-1 (ПР11-3052) с автоматическими выключателями – 1этаж, э/щитовая;

-Монтаж ПР-3 (ПР11-1058) с автоматическими выключателями – коридор 2го этажа;

-Монтаж ПР-13 (ПР11-1056) с автоматическими выключателями – подвал, венткамера;

-Монтаж ЩС-1 (ПР11-3064) с автоматическими выключателями – 1этаж, э/щитовая;

-Монтаж щитков осветительных (Коридор подвала, коридор 1этажа, аптека, коридор 2-го этажа, э/щитовая):

на 220В – 4шт.

на 380В – 1шт.

Коридор подвала , коридор 1этажа, аптека, коридор 2-го этажа, э/щитовая.

- Прокладка кабелей, проводов электроснабжения распределительных пунктов, щитков, электропотребителей в соответствии с проектом;

-Монтаж труб стальных, винипластовых для проводов;

-Монтаж заземляющего проводника из медного провода;

-Монтаж автоматических выключателей АЕ-2046 в аптеке;

-Прокладка кабелей силовых, проводов в помещениях аптеки.

Объёмы необходимых работ представлены в смете (Приложение №1)

Существенные условия контракта:

-Участник размещения заказа должен иметь соответствующую лицензию (согласно действующему законодательству);

- Монтаж должен производиться в соответствии с существующим проектом;

-Участник размещения заказа имеет право ознакомиться с существующей документацией, предварительно согласовав время с Заказчиком по тел. 260-41-36;

-Сроки выполнения работ:

Начало выполнения работ - в течение трёх рабочих дней со дня подписания контракта;

Окончание выполнения работ – 30 апреля 2008г.

-Стоимость работ остается неизменной на время действия муниципального контракта, должна включать все налоги, оплату транспортных расходов, страхование и прочие платежи, связанные с выполнением данной работы.

-Оплата работ:

Аванс в размере 30% цены муниципального контракта в течение 15 дней с момента подписания контракта;

Окончательный расчёт за выполненные работы будет произведён безналичным перечислением денежных средств на расчетный счет исполнителя в течение 20 рабочих дней после предоставления актов приёмки выполненных работ, счёта-фактуры на выполненные работы, оформленных в установленном порядке.

В случае Вашего согласия принять участие в выполнении указанных работ, просим представить котировочную заявку по форме приложения №2 до 16часов 30 мин. 25марта 2008 года.

Котировочные заявки принимаются в письменной форме по адресу: г. Пермь, ул. Грачева,12, здание Администрации, АХЧ, с момента размещения извещения на официальном сайте Администрации города Перми: www.gorodperm.ru

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении, и в которой указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем – от 5 до 7 дней, со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

# Главный врач                                                                     Ф.А.Гилёва