Приложение 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 14 от 14.03.08г.

Техническое задание

| № п/п | Наименование, технические параметры | Ед. изм. | ## Кол-во | Максимальная цена контракта (руб) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Умывальник хирургический в составе: -сифон латунный для хирургического умывальника - 1шт. - комплект крепежей для хирургического умывальника - 1к-т Габаритные размеры: 650*210*230 Гарантийный срок эксплуатации 12 мес. | Шт. | 83 | 498000,00 |

Главный врач							М.М.Падруль