Извещение № 6 от 17 марта 2008 года

о проведении запроса котировок на проведение электромонтажных работ в помещениях  здания администрации Ленинского района по улице Кирова,59

Администрация Ленинского района

1. Администрация Ленинского района (614000 г. Пермь, ул. Кирова,59, кабинет № 38, контактный телефон 212-50-80,  е-mail: permlenadm@mail.ru) предусматривает  способом запроса котировок  проведение электромонтажных работ в помещениях здания администрации Ленинского района по улице Кирова,59:

1.1. Замена внутренних сетей электроснабжения  в кабинетах: № 32 (S=26 кв.м.), № 33 (S=16,8 кв.м.),  № 34 (S=14,4 кв.м.), № 35 (S=8,5 кв.м.), № 36 (S=14,6 кв.м.), № 37 (S=14,5 кв.м.), № 38 (S=22,3 кв.м.), № 39 (S=9,5 кв.м.), коридор (S=10,5 кв.м.), высота (h=3,81м).

1.2. Перечень работ:

1.2.1.Замена системы электроосвещения, замена щитов освещения, выключателей, штепсельных розеток, частично светильников, включая демонтаж приборов.

1.2.2.Замена силового электрооборудования.

Ведомость объемов работ прилагается (Приложение 1).

- Источник финансирования: бюджет города Перми.

- Место выполнения работ: г.Пермь, ул.Кирова, 59.

- Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10.07.2008г.

- Максимальная цена контракта – 498 100,00 руб. В цену контракта включены налоги, сборы, другие обязательные платежи, стоимость материалов.

- В случае Вашего согласия принять участие в проведении электромонтажных работ в помещениях здания администрации Ленинского района по ул. Кирова,59 просим представить котировочную заявку в письменной  форме.

- Место и срок подачи котировочных заявок: Администрация Ленинского района, 614000, г.Пермь, ул. Кирова,59, кабинет 38, тел.: 212-50-80, е-mail: permlenadm@mail.ru, ( в рабочие дни: с 9.00 до 18.00, перерыв с 12.00 до 13.00, время местное), заявки принимаются до 18:00   27 марта 2008г. Заявки, представленные после 18:00 27 марта 2008г., к рассмотрению не принимаются.  Заседание котировочной комиссии по рассмотрению заявок состоится 28 марта 2008г. в 10.00час. по адресу: ул.Кирова,57, каб.№13.

8. Срок  и условия оплаты: Заказчик выплачивает подрядчику аванс в размере 30 % от    стоимости контракта  в 20-и дневный срок с даты заключения контракта. Расчет за выполненные работы производится безналичным путем  в течение 10 (десяти) банковских дней со дня предоставления актов приемки выполненных работ, счетов-фактур на выполненные работы,  оформленных в установленном порядке.

9. Срок подписания муниципального контракта победителем в проведении запроса котировок:  муниципальный контракт на проведение электромонтажных работ в помещениях  здания администрации Ленинского района по улице Кирова,59  должен быть заключен  с заказчиком не ранее чем через пять дней со дня размещения на официальном сайте протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок  и не позднее чем через двадцать дней  со дня подписания указанного протокола.

10. Определение победителя в запросе котировок: победителем будет признан участник, чья котировочная заявка соответствует предъявленным требованиям и цена которой будет наименьшей. Победителю будет направлено уведомление, 1 экземпляр протокола и проект муниципального контракта, который будет составлен  путем включения в него условий исполнения контракта, предложенных победителем в своей котировочной заявке.

- Форма котировочной заявки прилагается.

Уведомляем Вас, что направление заказчиком запроса котировки и представление    поставщиком      котировки не накладывает на стороны никаких дополнительных обязательств.

Приложение: 1. Ведомость объемов работ.

2. Форма котировочной заявки.

3. Проект муниципального контракта.

И.о.главы администрации                                                                                        А.С.Юдин

Приложение 1

Ведомость объемов работ

| № п/п | Наименование работ | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Электроосвещение |  |  |  |
| 1 | Щитки осветительные, устанавливаемые в нише распорными дюбелями, масса щитка, кг, до 6 | шт. | 1 |
| 2 | Шкафы с быстродействующими автоматами. Шкаф с однополюсным автоматом на ток,А. до 4000 | шкаф | 1 |
| 3 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании:однофазные | Шт. | 1 |
| 4 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр,мм,до 25 | 100м | 0,4 |
| 5 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40мм | 100м | 0,05 |
| 6 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,08 |
| 7 | Выключатель двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,1 |
| 8 | Розетка штепсельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,59 |
| 9 | Световые настенные указатели | 100 шт. | 0,05 |
| 10 | Светильник с люминесцентными лампами в подвесных потолках, устанавливаемый на подвесках, количество ламп в светильнике до 4 | 100 шт. | 0,4 |
| 11 | Светильник с люминесцентными лампами отдельно устанавливаемый на штырях с количеством ламп в светильнике- 2 | 100 шт. | 0,07 |
| 12 | Люстры и подвесы с количеством ламп до 30 | Шт. | 7 |
| 13 | Затягивние проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение,мм2,до 2,5 | 100 м | 0,4 |
| 14 | Провод в коробах, сечение,мм2,до 35 | 100 м | 0,05 |
| 15 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 3 |
| 16 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 3 |
| 17 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 2,79 |
| 18 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный по перекрытиям | 100 м | 3 |
| 19 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 кв.см. | 100 м борозд | 3 |
| 20 | Конструкция металлическая кабельная сварная | т | 0,0035 |
| Электросиловое оборудование |  |  |  |
| 21 | Шкафы с быстродействующими автоматами. Шкаф с однополюсным автоматом на ток,до 4000 | шкаф | 2 |
| 22 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании однофазные | Шт. | 2 |
| 23 | Розетка штепсельная полугерметическая и герметическая | 100 шт. | 0,8 |
| 24 | Выключатель одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,01 |
| 25 | Розетка штемпельная утопленного типа при скрытой проводке | 100 шт. | 0,02 |
| 26 | Труба стальная по установленным конструкциям, по стенам с креплением скобами, диаметр,мм, до 25 | 100 м | 0,04 |
| 27 | Прокладка коробов пластмассовых шириной до 40 мм | 100 м | 0,05 |
| 28 | Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава. Провод первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, кв.мм, до 16 | 100 м | 0,04 |
| 29 | Провод в коробах, сечение, кв.мм,до 35 | 100 м | 0,05 |
| 30 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в пустотах плит перекрытий | 100 м | 1,26 |
| 31 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный в готовых каналах стен и перекрытий | 100 м | 1,26 |
| 32 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по стенам или в бороздах | 100 м | 1,26 |
| 33 | Провода групповых осветительных сетей. Провод в защитной оболочке или кабель двух-трехжильный под штукатурку по перекрытиям | 100 м | 1,26 |
| 34 | Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 кв.см. | 100 м борозд | 1,26 |
| 35 | Конструкция сварная | т | 0,012 |