Приложение № 1

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 12  от «17»   марта  2008 г.

КОТИРОВОЧНАЯ ЗАЯВКА

«_____» _______________  2008г.

Заполняется юридическим лицом:

Наименование участника размещения заказа ______________________________________________________

Юридический адрес____________________________________________________________________________

Фактический (почтовый) адрес__________________________________________________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Должность,  фамилия, имя, отчество лица,  имеющего  право  действовать  от  имени  участника размещения заказа

_____________________________________________________________________________________________ Наименование и реквизиты документа на основании, которого действует ______________________________

(Устав, Положение, доверенность и пр.)

тел/факс:_______________________________ электронная почта (e-mail): ______________________________

сайт:_______________________________________

Заполняется физическим лицом (в т. ч. индивидуальным предпринимателем):

Ф.И.О. участника размещения заказа _____________________________________________________________

Адрес регистрации ____________________________________________________________________________

Адрес проживания ____________________________________________________________________________

Паспортные данные____________________________________________________________________________

Свидетельство о регистрации (для индивидуальных предпринимателей)_______________________________

ИНН/КПП, банковские реквизиты _______________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________

Тел./факс_______________________________ электронная почта (e-mail): _____________________________

сайт:___________________________________

Кому _____________________________________________________________________________________________

(наименование муниципального заказчика)

Изучив направленное Вами Извещение № _____ от «_____» ________________ 200__ г. о проведении запроса котировок, мы, нижеподписавшиеся, предлагаем осуществить поставку товаров в соответствии с техническим заданием:

| № п/п | Параметры аппаратуры | Требования технического задания | Соответствие требованию | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие требования |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование |  | Указать |  |
| 1.2 | Модель |  | Указать |  |
| 1.3 | Производитель, страна происхождения |  | Указать |  |
| 1.4. | Сертификат соответствия Госстандарта РФ | Наличие |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 1.5. | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие |  | от_______№_______, сроком действия до___________ |
| 1.6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |  |
| 1.7 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |  |
| 1.7 | Количество | 4 комплекта |  |  |
| 1.8. | Срок гарантии | не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию |  |  |
| 2. Технические характеристики |  |  |  |  |
| 2.1. | Одновременная регистрация 12 отведений | Наличие |  |  |
| 2.2. | Печать 3 отведений | Наличие |  |  |
| 2.3. | Автоматический/ручной режим работы | Наличие |  |  |
| 2.4. | Функция копирования | Наличие |  |  |
| 2.5. | Комбинированное питание | Наличие |  |  |
| 2.6. | Встроенные: принтер, аккумулятор и зарядное устройство | Наличие |  |  |
| 2.7. | Время работы аккумулятора не менее, часов | не менее 2 часов |  |  |
| 2.8. | Выбираемая чувствительность: 5, 10, 20 мм/мВ | Наличие |  |  |
| 2.9. | Определение пейсмейкера | Наличие |  |  |
| 2.10. | Защита от дефибрилляции | Наличие |  |  |
| 2.11. | Фильтры: сетевых помех, мускульных треморов, изолиний | Наличие |  |  |
| 2.12. | Световые индикаторы: |  |  |  |
| 2.12.1. | Группы отведений | Наличие |  |  |
| 2.12.2. | Подключение сети | Наличие |  |  |
| 2.12.3. | Работы аккумулятора и малого заряда аккумулятора (режим мерцания) | Наличие |  |  |
| 2.12.4. | Отсутствие бумаги или неправильно заправленной бумаги | Наличие |  |  |
| 2.12.5. | Состояние фильтра (вкл/выкл) | Наличие |  |  |
| 2.12.6. | Плохого контакта электродов | Наличие |  |  |
| 2.13. | Принтер: |  |  |  |
| 2.13.1. | Термопринтер высокого разрешения | Наличие |  |  |
| 2.13.2. | Скорость подачи бумаги Скорость подачи бумаги 5,25,50 мм/сек. | Наличие |  |  |
| 2.13.3. | Ширина бумаги не менее, мм | не менее 90мм |  |  |
| 2.13.4. | Вес не более, кг | не более 3 кг |  |  |
| 2.13.5. | Сумка для переноски | Наличие |  |  |
| 3. Возможность дооснащения программами |  |  |  |  |
| 3.1. | Измерения ЭКГ (интервалы, амплитуды, электрические оси, усредненные комплексы) со вспомогательными маркерами | Наличие |  |  |
| 3.2. | Анализа (интерпритационные сообщения на русском языке) | Наличие |  |  |

Предлагаемая цена контракта ___________________________________________________________ рублей включает ______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________.

(сведения о включенных расходах, в т.ч.расходы  на  уплату  налогов,  сборов  и других обязательных платежей)

Мы обязуемся в случае принятия нашей котировочной заявки осуществить поставку товара на условиях, указанных в Извещении о проведении запроса котировок, а именно:

место поставки товаров: _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________  сроки поставки: ______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________ условия оплаты: _________________________________________________________________________

__________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                            (подпись)                                                            (ФИО)

МП