Техническое задание

На проектные работы по капитальному ремонту 2-х этажного здания по ул. Нефтяников/Качалова,21/40 (разм. 35,65х17,46 м)

1.Усиление фундаментов;

2. Усиление стен шлакоблочных;

3. Ремонт чердачных и межэтажных перекрытий;

4. Ремонт шиферной кровли;

5. Перепланировка помещений под архив;

6. Электромонтажные работы;

7. Замена канализационной системы;

8. Замена холодного и горячего водоснабжения;

9. Замена системы отопления и вентиляции;

10. замена охранно – пожарной системы.

Проведение проектных работ проводить согласно технического заключения ООО «Уралпроектсервис».

Стоимость проектных работ составляет 1 500 000,0 рублей.

Срок поставки проектной продукции 25 мая 2008 г.

Начальник хозяйственного

управления									А.Г.Пантелеев