## Лист1
Приложение 1
Техническое задание
к извещению о проведении запроса котировок цен №35 от 18.03.2008г.
№ п/п | Основные характеристики, требуемые параметры, условия
1 | Измерение сопротивления изоляции вводных кабельных линий, рапределительных щитов, этажных щитов, осветительной и розеточной сети
2 | Измерение полного сопротивления петли "фаза-нуль"
3 | Проверка соединения заземлителей с заземленными элементами
4 | Измерение сопротивления заземляющих устройств
5 | Испытание автоматов защиты в распределительных и осветительных щитах
6 | Максимальная цена контракта: 488586,26 руб.
7 | Гарантийный срок на выполненные работы: не менее 12 месяцев
8 | Наличие действующего свидетельства, дающего право на выполнение работ, представляющих предмет данного запроса котировки цен
9 | Протоколы с заключением о соответствии проверенного оборудования требованиям нормативных документов (ПУЭ, ПТЭЭП, ПОТ, РМ) и пригодности его к дальнейшей эксплуатации. К Протоколам должны быть приложены однолинейные схемы электроснабжения корпусов.
И.о.главного врача М.А.Мальцев