|  |  |  | Приложение № 2 к Извещению №Кт 008-19/03 о проведении запроса котировок от 19 марта 2008 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Технические характиристики. |  |  |  |

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Стол лабораторный с п |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Стол лабораторный с подкатной тумбой ЛСК-02г,ТВ-2 | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для работы мед. персонала в лаб. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Металл каркас | Наличие |  |
|  | 11 | Габ стола 1 200х600х750 | Наличие |  |
|  | 12 | Габ. Тумбы 400х400х570 | Наличие |  |
|  | 13 | постформинг | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 15 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 1 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Столик инструментальный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Столик инструментальный СИ-2 | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для размещения мед. инструментов и пр. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Металл | Наличие |  |
|  | 11 | Колеса немецкого производства+тормоз | Наличие |  |
|  | 12 | Стекло матовое(прокаленное) | Наличие |  |
|  | 13 | двухполочный | наличие |  |
|  | 14 | Спец покрытие | наличие |  |
|  | 15 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 16 | Без бордюра |  |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 3 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 | 12 |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Шкаф медицинский комбинированный со стеклом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Шкаф медицинский комбинированный со стеклом ШДУ-06г | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для хранения мед. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Шпон-германия | Наличие |  |
|  | 11 | Габ шкафа 400х400х2000 | Наличие |  |
|  | 12 | Стекло матовое белое | Наличие |  |
|  | 13 | Усил.ножки | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 17 | 1 створчатый |  |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 20 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 8 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Стол лабораторный |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Стол лабораторный ЛСК-04г | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для работы мед. персонала в лаб. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Металл каркас | Наличие |  |
|  | 11 | Габ стола 1200х600х750 | Наличие |  |
|  | 12 | 3 выдвижных шкафчика с правого бока | Наличие |  |
|  | 13 | постформинг | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 16 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 21 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 1 | 1 | Наименование | Указать | Шкаф медицинский закрытый |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Шкаф медицинский закрытый ШД-04г | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для хранения мед. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Шпон-германия | Наличие |  |
|  | 11 | Габ шкафа 800х400х2000 | Наличие |  |
|  | 12 | Глухие створки | Наличие |  |
|  | 13 | Усил.ножки | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 17 | 2х створчатый | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 27 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 1 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 1 | 1 | Наименование | Указать | Шкаф медицинский для одежды |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Шкаф медицинский для одежды (раздельный) ШО-02г | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для хранения одежды | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Шпон-германия | Наличие |  |
|  | 11 | Габ шкафа 800х560х2000 | Наличие |  |
|  | 12 | Штанга для плечиков | Наличие |  |
|  | 13 | Усил.ножки | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 30 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 3 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 1 | 1 | Наименование | Указать | Табурет винтовой |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Табурет винтовой ТВ | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для сидения | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Металлический каркас | Наличие |  |
|  | 11 | Мин высота 430 мм. Макс. Высота 600 мм | Наличие |  |
|  | 12 | сидение обтянуто винилискожей | наличие |  |
|  | 13 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 14 | Подставка для ног | наличие |  |
|  | 15 | Диаметр сиденья 340 мм. |  |  |
|  | 16 | Масса не более, кг | 3 |  |
|  | 17 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 18 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 19 | Количество, компл. | 1 | 10 |
|  | 20 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 21 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 22 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 1 | 1 | Наименование | Указать | Стул медицинский |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Стул медицинский «Форма К» | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для сидения | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Металлический каркас | Наличие |  |
|  | 14 | Габ р. 600х415х500 | Наличие |  |
|  | 15 | Спинка и сидение обтянуты винилискожей | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-белый | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 1,5 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 10 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 1 | 1 | Наименование | Указать | Шкаф медицинский угловой переходный |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Шкаф медицинский угловой переходный ШУ-01г | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для хранения мед. документации | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Шпон-германия | Наличие |  |
|  | 11 | Габ шкафа 400х400х1850 | Наличие |  |
|  | 12 | полузакругленный | Наличие |  |
|  | 13 | Усил.ножки | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-бук | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 18 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 1 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |
| 1 | 1 | Наименование | Указать | Шкаф медицинский для одежды |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Шкаф медицинский для одежды (раздельный,с правой стороны полки) ШО-04г | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для хранения одежды мед. м. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Шпон-германия | Наличие |  |
|  | 11 | Габ шкафа 800х560х2000 | Наличие |  |
|  | 12 | Штанга для плечиков, полки | Наличие |  |
|  | 13 | Усил.ножки | наличие |  |
|  | 15 | Спец покрытие (гянец+ш) | наличие |  |
|  | 16 | Цвет-бук | наличие |  |
|  | 26 | Масса не более, кг | 40 |  |
|  | 27 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 28 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 29 | Количество, компл. | 1 | 1 |
|  | 30 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 31 | Срок гарантии не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 6 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |

Главный врач МУЗ «МСЧ № 2»                                                                                                           Д.В.Антонов