Приложение № 3

к муниципальному контракту

от ___________ № ____

Техническое задание

на выполнение работ по установке пешеходного ограждения.

1. Перечень участков улиц, на которых необходима установка ограждений:

- Ш.Космонавтов, участок от пешеходного путепровода около ЦР до ул. Мильчакова (четная и нечетная стороны); протяженность – 200 м. Цель установки ограждения: обеспечить безопасность прохода пешеходов по тротуару.

- технологический проезд по Ш.Космонавтов, вдоль дома № 3 по ул.К.Леонова с выходом на Ш.Космонавтов; протяженность – 70 м; Цель установки ограждения: исключить возможность несанкционированного проезда транспортных средств по газонной части.

Общая протяженность пешеходного ограждения составляет 270 м.

2. Состав работ:

- демонтаж разрушенного существующего ограждения (если требуется);

- разбивочные работы;

- бурение ям под стойки;

- установка стоек ограждения;

- крепление элементов ограждения к стойкам;

- покраска ограждений;

От Подрядчика                                                                                                     От Заказчика