Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5    от « 20 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Аппарат для квантовой физиотерапии «Витязь»

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

|  | - 1 | Наименование | Указать | Аппарат для для квантовой физиотерапии |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - 1 | Модель | Указать |  |
|  |  | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  |  | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  |  | Аппарат квантовой терапии Витязь |  |  |
|  |  | Предназначен: для лечения соматических воспалительных заболеваний | Наличие |  |
|  |  | Технические характеристики: |  |  |
|  |  | Индукция магнитного поля излучателя 10-40 МТЛ |  |  |
|  |  | Период автоматического изменения частоты вращения магнитного поля |  |  |
|  |  | Напряжение 220В +22В | Наличие |  |
|  |  | Мощность импульсного инфракрасного излучения | наличие |  |
|  |  | Частота импульсного инфракрасного излучения |  |  |
|  |  | Длина волны импульсного инфракрасного излучения |  |  |
|  |  | Мощность постоянного лазерного излучения |  |  |
|  |  | Длина волны постоянного лазерного излучения |  |  |
|  |  | Питание от сети переменного тока частотой 50-0,5Гц |  |  |
|  |  | Масса не более, кг | 1,8 |  |
|  |  | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  |  | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  |  | Количество, компл. | 2 |  |
|  |  | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  |  | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  |  | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |