Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5    от « 20 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Ингалятор ультразвуковой «Вулкан-1»

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

| 1 | 1 | Наименование | Указать |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | УЗ игалятор «ВУЛКАН-1» | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для получения аэрозолей, лек. Препаратов и т. Д. | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 245х233х324 | Наличие |  |
|  | 11 | Рабочая частота МГц 2,64 | Наличие |  |
|  | 12 | Производительность по распылению 3,0 см куб/мин | Наличие |  |
|  | 13 | Величина капель 5…20 мкм (80% не более 5 мкм) | наличие |  |
|  | 14 | Напрежение 220В | Наличие |  |
|  | 15 | Объем распыляемой жидкости, не более 6 кг | наличие |  |
|  | 16 | Мет. корпус | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 6 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |