Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№5    от « 20 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФд-01 в комплекте с биодозиметром Горбачева

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | Облучатель ультрафиолетовый кварцевый ОУФК-01 | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для больничного и домашнего применения | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 275х145х140 | Наличие |  |
|  | 11 | Частота сети (Гц) 50+-0,5 | Наличие |  |
|  | 12 | Потребляемая мощность (ВА) 300 | Наличие |  |
|  | 13 | Эфлектральный спектральный диапазон излучения (нм) 230-400 | наличие |  |
|  | 14 | Напрежение 220В | Наличие |  |
|  | 15 | Время непрерывной работы (час) 20 час | наличие |  |
|  | 16 | Мет. корпус | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 1 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Комплектация с биодозиметром Горбачева |  |  |
|  | 20 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 21 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 22 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 23 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 24 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |