Приложение № 2

к Извещению о проведении запроса котировок

№ 5    от « 20 » марта 2008 г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на  приобретение физиотерапевтического оборудования:

Аппарат для ультразвуковых ингаляций «ТУМАН-1.1»

для МУЗ «Городская клиническая поликлиника №1»

| 1 | 1 | Наименование | Указать | Аппарат для ультразвуковых ингаляций |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2 | Модель | Указать |  |
|  | 3 | Производитель, страна происхождения | Указать |  |
|  | 4 | Регистрационное удостоверение | Наличие |  |
|  | 5 | Сертификат соответствия | Наличие |  |
|  | 6 | Подробное техническое описание на русском языке (проспекты) | Наличие |  |
|  | 7 | УЗ игалятор «ТУМАН-1.1» | Наличие |  |
|  | 8 | Предназначен: для профилактики и лечения заболеваний верхних дых путей и легких | Наличие |  |
|  | 9 | Технические характеристики: |  |  |
|  | 10 | Габариты 380х280х130 | Наличие |  |
|  | 11 | Рабочая частота МГц 2,64 | Наличие |  |
|  | 12 | Диаметр частиц аэрозолей на рабочей частоте, мкм до 5 (90% объема) не более 100 (10% объема) | Наличие |  |
|  | 13 | Максимальная производительность распыления жидкости, мл/мин не менее0,6 | наличие |  |
|  | 14 | Напрежение 220В | Наличие |  |
|  | 15 | Мощность потребляемая от сети, не более 40 | наличие |  |
|  | 16 | Мет. корпус | наличие |  |
|  | 17 | Масса не более, кг | 4,5 |  |
|  | 18 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие |  |
|  | 19 | Стоимость ед., руб. | Указать |  |
|  | 20 | Количество, компл. | 1 |  |
|  | 21 | Стоимость позиции, руб. | Указать |  |
|  | 22 | Срок гарантии не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать |  |
|  | 23 | Фирма-производитель должна иметь систему сервисного обслуживания на территории России | Наличие/ указать адрес сервисного центра, №, срок действия лицензии на техническое обслуживание |  |