Приложение №2

ТЕХНИЧЕСКОЕ   ЗАДАНИЕ

| Стерилизатор озоновый |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия | Требование | Предлагаемые параметры и условия |
|  | Общие требования |  |  |
| 1 | Наименование | Указать |  |
| 2 | Модель | Указать |  |
| 3 | Предназначен для низкотемпературной стерилизации хирургического инструмента, эндоскопов, изделий медицинского назначения из металлов, стекла, пластмасс, озоностойких медицинских резин | Наличие |  |
| 4 | Регистрационное удостоверение Минздрава России | Наличие | Указать №, срок действия |
| 5 | Сертификат Госстандарта России | Наличие | Указать №, срок действия |
| 6 | Санитарно-эпидемиологическое заключение | Наличие | Указать №, срок действия |
|  | Специальные требования |  |  |
| 1 | Объём стерилизационной камеры 85 литров | Наличие |  |
| 2 | Форма камеры прямоугольная | Наличие |  |
| 3 | Корпус камеры – нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 4 | Элементы внутри камеры – нержавеющая сталь | Наличие |  |
| 5 | Дверца и стенки камеры – закалённое светопрозрачное стекло | Наличие |  |
| 6 | В камере 3 выдвижных съёмных лотка | Наличие |  |
| 7 | Возможность одновременной стерилизации нескольких катетеров | Наличие |  |
| 8 | Возможность подключения к общебольничной кислородной магистрали | Наличие |  |
|  | Комплектация |  |  |
| 1 | Стерилизационная камера | Наличие |  |
| 2 | Генератор озона | Наличие |  |
| 3 | Блок подготовки газа и дезактивации озона | Наличие |  |
| 4 | Блок деструкторов | Наличие |  |
| 5 | Монтажный комплект | Наличие |  |
| 6 | Запасные съёмные лотки (3 штуки) | Наличие |  |
|  | Дополнительные условия |  |  |
| 1 | Наладка, ввод в эксплуатацию | Наличие |  |
| 2 | Обучение работе на аппарате специалистов в ЛПУ пользователя | Наличие |  |
| 3 | Инструкция пользователя (паспорт) на русском языке | Наличие |  |
| 4 | Стоимость за комплект, в том числе расхода на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, руб. |  | Указать |
| 5 | Сумма, руб. |  | Указать |