ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

На устройство металлической ограды

МОУ «Лицей №5» по ул. Пархоменко,2  Орджоникидзевского р-на г.Перми

| №п/п | Раздел | Информация |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полное наименование объекта | Муниципальное общеобразовательное учреждение Лицей № 5 Орджоникидзевского р-на г. Перми |  |  |
| 2 | Объем работы | Установка металлических оград по железобетонным -столбам без цоколя из сетчатых панелей высотой до 1,7 м | 100м | 3.31 |
|  |  | Арматура класса А-1(по периметру)рамы, уголок, закладные | т | 3.31 |
|  |  | Стойки металлические с сеткой | т | 2,892 |
|  |  | Ворота, различных типов рамы, каркасы, панели с заполнением из тонколистовой стали без механизма открывания | т | 0.37 |
|  |  | Масляная окраска металлических поверхностей :решеток. Переплетов,труб диаметром менее 50 мм и т.п, количество окрасок 2( ограждение и ворота) | 100 м2 | 5.055 |
|  |  | Замки накладные с засовом и защелкой | 1(шт) |  |
|  |  | Щеколды | 2(шт) |  |

Требования к качеству выполняемых работ и сроку гарантии; в случае обнаружения дефектов после приемки работ- исправление дефектов проводится за счет исполнителя.