Приложение 2

#### Техническое задание

| № лота | наименование | материал | размеры | ед.изм. | кол-во | лимит финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Дентальные имплантаты (MIS) с внутренним шестигранником |  |  |  |  |  |
|  | Винтовой имплантат (стандартная платформа) MF 4-11375 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 3,75 мм длинна 11,5 мм | штука | 20 | 50000 |
|  | Винтовой имплантат (стандартная платформа) MF 4-13375 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 3,75 мм длинна 13 мм | штука | 15 | 37500 |
|  | Винтовой имплантат (стандартная платформа) MF 4-10420 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 4,20 мм длинна 10 мм | штука | 10 | 25000 |
|  | Винтовой имплантат (стандартная платформа) MF 4-11420 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 4,20 мм длинна 11,5 мм | штука | 15 | 37500 |
|  | Винтовой имплантат (стандартная платформа) MF 4-13420 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 4,20 мм длинна 13 мм | штука | 10 | 25000 |
|  | Конический имплантат (стандартная платформа) MF 5-13375 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 3,75 мм длинна 13 мм | штука | 15 | 37500 |
|  | Конический имплантат (стандартная платформа) MF 5-13420 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 4,20 мм длинна 13 мм | штука | 10 | 25000 |
|  | Конический имплантат (широкая платформа) MF 5-11500 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 5 мм длинна 11,5 мм | штука | 15 | 37500 |
|  | Конический имплантат (широкая платформа) MF 5-10500 | Титан (Ti-Grade 4) | диаметр 5 мм длинна 10 мм | штука | 5 | 12500 |
|  | итого |  |  |  | 115 | 287500 |