| УТВЕРЖДАЮ |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ № |  |  |
|  |  | МДОУ № 29 теневой навес |  |  |
| № пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 6 |
| Раздел 1. Новый Раздел |  |  |  |  |
| 1 | Планировка участка вручную | 100 м2 | 0,31 |  |
| 2 | Разработка грунта вручную с креплениями в траншеях шириной до 2 м, глубиной до 2 м, группа грунтов 2 | 100 м3 грунта | 0,095 |  |
| 3 | Устройство бетонных фундаментов общего назначения под колонны объемом до 5 м3 | 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле | 0,095 |  |
| 4 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами на мастике битуминоль первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,28 |  |
| 5 | Засыпка траншей | 100 м3 грунта | 0,04 |  |
| 5,1 | Кладка кирпичных столбиков | 100 м3 кладки | 0,008 |  |
| 6 | Разборка оснований покрытия полов лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,28 |  |
| 8 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,28 |  |
| 9 | Антисептирование водными растворами | 100 м2 стен и перегородок за вычетом проемов, покрытия по ф | 0,28 |  |
| 10 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,56 |  |
| 11 | Устройство покрытий дощатых толщиной 36 мм | 100 м2 покрытий | 0,28 |  |
| 12 | Монтаж конструкций веранды | 1 т конструкций | 0,296 |  |
| 13 | Окраска масляными составами ранее окрашенныхтруб за два раза | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,295 |  |
| 14 | Устройство обрешетки из досок | 100 м2 | 0,3 |  |
| 15 | Монтаж кровельного покрытия из профилированного листа при высоте здания до 25 м | 100 м2 покрытия | 0,3 |  |
| 16 | Кладка наружных стен из кирпичей керамических полнотелых одинарных толщиной в два кирпича с облицовкой керамической плиткой при высоте этажа до 4м | 100 м2 стен (за вычетом проемов) | 0,049 |  |
| 17 | Монтаж лавочек и ящика | 1 т конструкций | 0,1 |  |
| 18 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву полов | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,2 |  |
| 19 | Установка лавочек из досок | 100 м2 деталей | 0,045 |  |
| 20 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,21 |  |
|  |  | Составил |  |  |
|  |  | Согласовано |  |  |