ИЗВЕЩЕНИЕ № __13р___ от « 01 »  Апреля 2008 г. О ПРОВЕДЕНИИ ЗАПРОСА КОТИРОВОК

Капитальный ремонт кровли ,здание перехода , литер А , ул.Лобачевского,26

муниципальный  заказчик  МУЗ МСЧ№ 6

614026  г.Пермь ул. Лобачевского 26

Тел./факс: 272-45-54 , электронная почта (e-mail): msch6@permonline.ru

предусматривает осуществить за счет  муниципального бюджета

Капитальный ремонт кровли , здание перехода , литер А ,ул.Лобачевского,26.

(ул.Лобачевского,26)

Характеристика

-смена существующих рулонных кровель на покрытия	332,0м.кв.

из наплавляемых материалов : в два слоя	(покрытий)

-изопласт ЭКП-4.5, материалы рулонные

кровельные для верхнего слоя                                                                                     -378,5м.кв.

-изопласт ЭКП-4.5, материалы рулонные

кровельные для нижних слоёв                                                                                     -544,5м.кв.

-унифлекс ЭКП-5,0 (верхний слой)                                                                             378,5м.кв.

-унифлекс ЭПП-3,0 (нижний слой)                                                                              544,5м.кв.

-устройство выравнивающих стяжек цементно-

песчаных на каждый 1мм изменения толщины	   332,0м.кв.

добавлять или исключать к (12-01-017-01)                                                                  (стяжек)

-погрузочные работы при автомобильных

перевозках: мусор строительный                                                                                    2,59т.

-перевозка наволочных грузов автомобилями-

самосвалами (работающими вне карьеров),

расстояние перевозки 26км : класс груза 1                                                                     2,59т.

-разгрузочные работы при автомобильных

перевозках : мусор строительный                                                                                    2,59т.

Обязательно  наличие  лицензий  на  данные  работы

Место выполнения работ, оказания услуг г.Пермь, ул.Лобачевского 26

Сроки оказания услуг:  17.04.08-06.06.08г.

Максимальная цена контракта  498 550,00 рублей.

Оплата товаров (работ, услуг) будет произведена безналичным перечислением  денежных средств  в течении 3-х

Дней после получения от Муниципального управления здравоохранения  средств на  р/с МСЧ №6

В случае Вашего согласия принять участие в поставках указанных товаров (работ, услуг), просим представить котировочную заявку   курьером  по вышеуказанному адресу до 10часов 00 минут  «09» Апрель 2008 г.

Победителем будет признан участник размещения заказа, подавший котировочную заявку, которая отвечает всем требованиям, установленным в данном извещении,  указана наиболее низкая цена.

Срок подписания муниципального контракта победителем  до 5 дней с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок**.

_____________________________________      __________________________     ______________________________

(должность)                                                                   (подпись)                                                               (ФИО)

МП

* - при закупке товаров возможно указание на конкретные товарные знаки, фирменные наименования, марки, модели и т. п., при этом далее в тексте необходимо указать «или эквивалент»

** - целесообразно устанавливать срок от 5 до 20 дней (не более!) с даты подписания протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок.

.