## 1
Приложение № 1
к Извещению о проведении запроса котировок
№ 21 от 02 апреля 2008 г
Техническое задание
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки. Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование оборудования | Указать
2 | Марка,тип | Указать
3 | Страна производитель | Указать
4 | Регистрационное удостоверение | Наличие | от__№__, до ______
5 | Сертификат соответствия | Наличие | от__№__, до ______
6 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие
7 | Универсальный регистратор-преобразователь биосигналов с функцией диагностической интерпретации результатов | Наличие
8 | Универсальный блок усилителей | Наличие
9 | АЦП с оптической развязкой | Наличие
10 | Разъемы на лицевой панели | Наличие
11 | Фильтры для ослабления помех | Наличие
12 | Защита от перегрузок | Наличие
13 | Непрерывный процесс регистрации | Наличие
14 | Частота дискретизации, Гц | 500
15 | Подавление синфазной помехи, не менее,dВ | 90
16 | Анализ QT-интервалов | Наличие
17 | Продолжительность записи II отв.для анализа ритма, не менее, сек | 30
18 | Возможность оценки вагосимпатического баланса | Наличие
19 | Возможность подключения датчика/ов к разъему универсального регистратора | Наличие
20 | Диапазон измерения скорости воз.потока, не менее, л/сек | 0,5-10
21 | Пределы допускаемой погрешности, в диапазоне от 0,25 до 1,0 л/с, не более,% | ±5
22 | Пределы допускаемой погрешности, в диапазоне от 1,0 до 10,0 л/с, не более,% | ±5
23 | Диапазон измерения ДО, не менее, л | от 1 до 8
24 | Датчик с постоянными элементами | Наличие
25 | Возможность проведения проб: ЖЕЛ, ФЖЕЛ, МОД, МВЛ | Наличие
26 | Возможность проведения более одного исследования за одну процедуру | Наличие
27 | Длительность регистрации, не менее, R-R | 400
28 | Анализ адаптационных резервов пациета | Возможность
29 | Напряжение питания от сети,не более, В | 250
30 | Частота питающего напряжения, не более, Гц | 50
31 | Программное обеспечение | Наличие
32 | Системные требования: РIV/1,0/S479/Р5Е64/256/ЕN8600/17';8/CD/HPLJ/WinXP-P | Наличие
33 | Соответствие ГОСТ Р МЭК 3.10 | Наличие
34 | Инструкция по медицинскому применению | Наличие
35 | Комплект поставки | Указать
36 | Сборка, установка, ввод в эксплуатацию | Наличие
37 | Обучение персонала на рабочем месте | Наличие
38 | Срок гарантии - не менее 12 месяцев с момента ввода в эксплуатацию | Указать
39 | Год выпуска | Указать
40 | Стоимость ед., руб | Указать
41 | Количество | 1
42 | Стоимость, руб. | Указать
| Главный врач |  | Пчельников М.Г.