## Лист1
Приложение № 2 к Извещению о проведении запроса котировок № 12 от «4» апреля 2008 г.
Техническое задание на полуавтоматический биохимический анализатор Биохимический анализатор Humalyzer 2000 или эквивалент
№ п/п | Наименование оборудования/ спецификация поставки.Требуемые параметры и условия. | Требование | Предлагаемые параметры и условия
1 | Наименование | Полуавтоматический Биохимический анализатор | Указать
2 | Модель | Указать
3 | Производитель, страна происхождения | Указать
4 | Регистрационное удостоверение МЗ РФ | Указать | № от___до____
5 | Сертификат об утверждении типа средств измерений | Указать | № от___до____
6 | Технические характеристики:
7 | Открытая система: возможность использования реагентов различных изготовителей | Наличие
8 | Светофильтры:
9 | Длина волны, нм | 340 | Указать параметры
10 | Длина волны, нм | 405 | Указать параметры
11 | Длина волны, нм | 505 | Указать параметры
12 | Длина волны, нм | 545 | Указать параметры
13 | Длина волны, нм | 580 | Указать параметры
14 | Длина волны, нм | 630 | Указать параметры
15 | Позиций для дополнительных фильтров не менее | 2 | Указать параметры
17 | Диапазон длин волн системы, нм | 330-700 | Указать параметры
16 | Измерения:
18 | Во встроенной термостатируемой (37 град. С) проточной кювете | Наличие
19 | Блок термостатирования проб: встроенный в прибор, на 12 позиций | Наличие
20 | Режим автоматической самопроверки прибора (Selfcheck) | Наличие
21 | Память:
22 | Методик записанных не менее | 35 | Указать параметры
23 | Методик задаваемых пользователем не менее | 60 | Указать параметры
24 | Вывод данных:
25 | ЖК дисплей | Наличие
26 | на встроенный термопринтер не менее, мм | 57
27 | Порт RS-232 | Наличие
28 | Методы расчета и измерения:
29 | измерение оптической плотности | Наличие
30 | Расчет концентрации по одноточечной калибровке (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
31 | Расчет концентрации по фактору (в том числе с индивид. холостой пробой) | Наличие
32 | Расчет концентрации по нескольким калибраторам | Наличие
33 | Кинетика по калибратору и фактору | Наличие
34 | Двухточечная кинетика по калибратору и по фактору | Наличие
35 | Интерфейс пользователя русский | Наличие
36 | Источник света галогеновая лампа 10 Вт с устройством автоматического отключения для увеличения срока службы. | Наличие
37 | Ёмкость для отходов: внешняя, автоклавируемая, с устройством контроля переполнения | Наличие
38 | Размеры не более, см | 33 x 44 x 20
39 | Вес не более, кг | 10
40 | Инструкция по эксплуатации на русском языке | Наличие
41 | Подробное техническое описание на русском языке | Наличие | Приложить
42 | Монтаж, пусконаладочные работы | Наличие
43 | Обучение медицинского персонала на рабочем месте | Наличие
44 | Гарантия не менее, мес | 12 | Указать параметры
45 | Год выпуска не ранее | 2007 | Указать параметры
46 | Цена, руб |  | Указать
47 | Количество, шт. | 1 | Указать
| Должность |  | ФИО